## Техническа спецификация
Приложение 1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование | Характеристика | Брой/камини
Камина /кабинет/за цитостатици | Кабинет за цитостатици в съответствие c DIN 12980 и EN 12469. Шкафове и корпус изработени от епоксидно прахово боядисана стомана, електрическо задвижване на наклоненото предно крило, плот от неръждаема стомана AISI -316L, три Н14 НЕРА филтъра, микропроцесорна система, "DOUBLE FAN" с автоматична регулировка на скоростта на въздушния поток, подово стоящ модел. | 2
| Конектор за горим газ с електровинтил | 2
| Електрически контакт | 2
| Вакуумен канектор | 2
| UV лампа с таймер | 2

## Техническо предложение
|  |  | Образец- Приложение 11 | 8
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от....................................................................................................................................................................
/наименование на участника/
представлявано от........................................................................................................................................
/трите имена/
в качеството на.......................................................................................на................................................................................................
Наименование | Характеристика на Възложител | Брой/камини | Техническо предложение на участника | Брой/камини
Камина /кабинет/за цитостатици | Кабинет за цитостатици в съответствие c DIN 12980 и EN 12469. Шкафове и корпус изработени от епоксидно прахово боядисана стомана, електрическо задвижване на наклоненото предно крило, плот от неръждаема стомана AISI -316L, три Н14 НЕРА филтъра, микропроцесорна система, "DOUBLE FAN" с автоматична регулировка на скоростта на въздушния поток, подово стоящ модел. | 2
| Конектор за горим газ с електровинтил | 2
| Електрически контакт | 2
| Вакуумен канектор | 2
| UV лампа с таймер | 2
Подпис на участника...........................................

## ценово предложение
Образец - Приложение 9
Ценово предложение
от....................................................................................................................................................................
/наименование на участника/
представлявано от........................................................................................................................................
/трите имена/
в качеството на.......................................................................................на................................................................................................
Наименование | Характеристика | Брой/камини | Цена без ДДС | Цена с ДДС
Камина /кабинет/за цитостатици | Кабинет за цитостатици в съответствие c DIN 12980 и EN 12469. Шкафове и корпус изработени от епоксидно прахово боядисана стомана, електрическо задвижване на наклоненото предно крило, плот от неръждаема стомана AISI -316L, три Н14 НЕРА филтъра, микропроцесорна система, "DOUBLE FAN" с автоматична регулировка на скоростта на въздушния поток, подово стоящ модел. | 2
| Конектор за горим газ с електровинтил | 2
| Електрически контакт | 2
| Вакуумен канектор | 2
| UV лампа с таймер | 2
Обща цена без/с вкл. ДДС
Подпис на участника...........................................