Образец №3

/наименование на участника/

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

ПОРЪЧКАТА

/изписва се пълния обекта на поръчка/

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с посочените в поканата за участие изисквания, свързани с изпълнение на услугите, обект на поръчката и изискванията свързани с нея, заявяваме следното:

1. Предлагаме да доставим, елемент от «Компютърен томограф Optima CT580 RT, BG4663CT”, а именно: комплект рентгенова тръба със следните параметри: топлинен капацитет на анода – 8,0 MHU; площ на малкия фокус „кв.мм.“-042кв.мм. /0,7мм х 0,6мм/; площ на големия фокус /кв.мм./- 0,63 кв.мм. /0,9мм х 0,7 мм/; максимален ток на тръбата, позволяващ минимум 5 сек. Постоянно спирално сканиране – 800 mA; максимално топлоотдаване на анода – 2100 kHU на минута.

2. Приемаме да осигурим специализиран транспорт за своя сметка, доставка и монтаж на рентгенова тръба.

3. Приемаме да осигурим специалисти, които да извършат доставката, монтажа, настройка и тестове на рентгеновата тръба.

4. Приемаме да осигурим специални измервателни инструменти и контролни съоръжения, необходими за проверка правилното функциониране на Апаратурата.

5. Предлагаме гаранционнен срок на доставената рентгенова тръба да бъде 12 месеца.

6. Приемаме да осигурим гаранционен сервиз и поддръжка на доставената рентгенова тръба – 12/дванадесет/месеца пълна гаранция, считано от датата на пускане в експлоатация.

7.Предлагаме да изпълним следните допълнително предложени от нас дейности, а именно:

- ……………………………………………;

/ т.7. се попълва в случаите, когато участникът предлага допълнителни, различни от посочените от Възложителя минимални изисквания./;

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____________________ (Име и Фамилия)

___________________     (Длъжност на управляващия дружеството на участника)