## Ценова оферта
Ценова оферта - Образец 3
Обществена поръчка:Доставка на медицински изделия по Приложение 1 за нуждите на “КОЦ- Шумен” ЕООД
Номенклатура | Наименование | Характеристика | Единица мярка | Ориентировъчно количество за 18 месеца | Производител | Участник | Цена за ед.мярка с ДДС | Предлагана опаковка | Цена с ДДС на предлагана опаковка
Обособена позиция №1
1 | Резорбируем плетен конец | с покритие с полиглактин ,пълна резорбция от 60 - 90 дена, размер 2/0, 26 мм 3/8 обратно режеща игла 75см | дузина | 2
2 | Резорбируем плетен конец | с покритие с полиглактин ,пълна резорбция от 60 - 90 дена, размер 0, 30 мм1/2 обла игла 75см | дузина | 10
3 | Резорбируем плетен конец | с покритие с полиглактин ,пълна резорбция от 60 - 90 дена, размер 0, 30 мм 3/8 обратно режеща игла 75см | дузина | 7
4 | Резорбируем плетен конец | с покритие с полиглактин ,пълна резорбция от 60 - 90 дена, размер 1, 40 мм 1/2 обла игла 75см | дузина | 60
5 | Резорбируем плетен конец | с покритие с полиглактин ,пълна резорбция от 60 - 90 дена, размер 2, 40 мм 1/2 обла игла 75см | дузина | 2
6 | Резорбируем плетен конец | с покритие с полиглактин ,пълна резорбция от 60 - 90 дена, размер 1, 40 мм 1/2 обратно режеща игла 75см | дузина | 5
7 | Резорбируем плетен конец | с покритие с полиглактин ,пълна резорбция от 60 - 90 дена, размер 2, 40 мм 1/2 обратно режеща игла 75см | дузина | 4
8 | Резорбируем плетен конец | с покритие с полиглактин ,пълна резорбция до 60-90 дена лигатури 150см 0 и 1 | дузина | 8
9 | Резорбируем синтетичен монофиламентен конец | с гладка повърхност от 000 до 2 с игла обла и обратно режеща1/2 обла и 3/8 режеща с размер от 8 до 50 мм | дузина | 1
10 | Резорбируем синтетичен абсорбиращ се с множествена структора конец | От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 14-21дни,пълна абсорбция до 42-50дни.С обла игла 3/0 HR22,0,70 | дузина | 10
11 | Резорбируем синтетичен абсорбиращ се с множествена структора конец | От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 14-21дни,пълна абсорбция до 42-50дни.С обла игла 3/0 HRT25 0,70 | дузина | 1
12 | Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец | от полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 14-21дни,пълна абсорбция до 42-50дни.С режеща игла 3/0 H | дузина | 1
13 | Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец | От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 14-21дни,пълна абсорбция до 42-50дни.С режеща игла 2/0 DS 24 0,70 | дузина | 2
14 | Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец | От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 14-21дни,пълна абсорбция до 42-50дни.С обла игла 2/0 DS 24 0,70 | дузина | 1
15 | Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец | От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 14-21дни,пълна абсорбция до 42-50дни.С обла игла 0 HR27 0,70см | дузина | 20
16 | Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец | От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 14-21дни,пълна абсорбция до 42-50дни.С обла игла 0 HRS 22A 4x 0,70см | дузина | 1
17 | Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец | От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 14-21дни,пълна абсорбция до 42-50дни.С режеща игла 0 HRS 22A 4x 0,70см | дузина | 1
18 | Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец | От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 14-21дни,пълна абсорбция до 42-50дни.с игла 1 HR35 ,0,7см | дузина | 1
19 | Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец | От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 14-21дни,пълна абсорбция до 42-50дни.с игла 1 HRT45 150cm | дузина | 1
20 | Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец | От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 14-21дни,пълна абсорбция до 42-50дни.с обла игла 1 HRX35 70cm | дузина | 1
21 | Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец | От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 14-21дни,пълна абсорбция до 42-50дни.с игла 1 HRN50 90cm | дузина | 2
22 | Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец | От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 14-21дни,пълна абсорбция до 42-50дни.с игла 0 DRN60 90cm | дузина | 1
23 | Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец | От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 14-21дни,пълна абсорбция до 42-50дни.с игла 4/0 DS18 45cm | дузина | 3
24 | Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец | От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 14-21дни,пълна абсорбция до 42-50дни. Без игла 2/0 2 x 0,70 | дузина | 1
25 | Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец | От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 7-14дни без игла 2/0 2x,070см | дузина | 1
26 | Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец | От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 7-14дни без игла 0 2x,0,70см | дузина | 1
27 | Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец | От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 7-14дни без игла 1 2x,070см | дузина | 1
28 | Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец | От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 7-14дни без игла 3/0 3x,045см | дузина | 1
29 | Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец | От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 7-14дни .С обла и режеща игла 3/0 HR22 | дузина | 1
30 | Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец | От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 7-14дни .С обла игла 3/0 HR17 | дузина | 1
31 | Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец | От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 7-14дни .С режеща игла 3/0 HR17 | дузина | 1
32 | Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец | От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 7-14дни .С обла игла 4/0 HR17 | дузина | 1
33 | Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец | От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 7-14дни .С режеща игла 4/0 HR17 | дузина | 1
34 | Клипси полимерни заключващи се резорбируеми | Синтегрирани зъбци,дивергентно закривени -M/L;L;XL | пълнител по 10 бр. | 1
35 | Хлорхексидин | 1000 | бр. | 1
36 | стерилна вода | Контейнер от биологично инертен полипропилен, с бяла винтова капачка и градуировка съдържащ 1000 мл. стерилна вода | бр. | 10
37 | стерилна вода | Контейнер от биологично инертен полипропилен, с бяла винтова капачка и градуировка съдържащ 500 мл. стерилна вода | бр. | 10
38 | натриев хлорид 0.9 % | Контейнер от биологично инертен полипропилен, със синя винтова капачка и градуировка съдържащ 1000 мл. натриев хлорид 0.9 % | бр. | 10
39 | натриев хлорид 0.9 % | Контейнер от биологично инертен полипропилен, със синя винтова капачка и градуировка съдържащ 500 мл. натриев хлорид 0.9 % | бр. | 10
Обособена позиция № 2 - Медицински изделия за ендоскопска и конвенциална хирургия
Номенклатура | Наименование | Характеристика | Единица мярка |  | Производител | Участник | Цена за ед.мярка с ДДС | Предлагана опаковка | Цена с ДДС на предлагана опаковка
1 | Линейни ушиватели |  | бр.
2 | ЛИНЕЕН ушивател, за ендоскопска хирургия | Инструменти за ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен шев с дължина 45 мм и разрязване, със стандарнтни скоби за нормална тъкан, с възможностт за компресия в областта на шева, с чупеща се глава преминаващ през троакар с диаметър 10/12 | 3бр в кутия

## ТС
Техническа спецификация
Обществена поръчка:Доставка на медицински изделия по Приложение 1 за нуждите на “КОЦ- Шумен” ЕООД
Номенклатура | Наименование | Характеристика | Единица мярка | Ориентировъчно количество за 18 месеца
Обособена позиция № 1 - „Хирургични медицински изделия „
1 | Резорбируем плетен конец | с покритие с полиглактин ,пълна резорбция от 60 - 90 дена, размер 2/0, 26 мм 3/8 обратно режеща игла 75см | дузина | 2
2 | Резорбируем плетен конец | с покритие с полиглактин ,пълна резорбция от 60 - 90 дена, размер 0, 30 мм1/2 обла игла 75см | дузина | 10
3 | Резорбируем плетен конец | с покритие с полиглактин ,пълна резорбция от 60 - 90 дена, размер 0, 30 мм 3/8 обратно режеща игла 75см | дузина | 7
4 | Резорбируем плетен конец | с покритие с полиглактин ,пълна резорбция от 60 - 90 дена, размер 1, 40 мм 1/2 обла игла 75см | дузина | 60
5 | Резорбируем плетен конец | с покритие с полиглактин ,пълна резорбция от 60 - 90 дена, размер 2, 40 мм 1/2 обла игла 75см | дузина | 2
6 | Резорбируем плетен конец | с покритие с полиглактин ,пълна резорбция от 60 - 90 дена, размер 1, 40 мм 1/2 обратно режеща игла 75см | дузина | 5
7 | Резорбируем плетен конец | с покритие с полиглактин ,пълна резорбция от 60 - 90 дена, размер 2, 40 мм 1/2 обратно режеща игла 75см | дузина | 4
8 | Резорбируем плетен конец | с покритие с полиглактин ,пълна резорбция до 60-90 дена лигатури 150см 0 и 1 | дузина | 8
9 | Резорбируем синтетичен монофиламентен конец | с гладка повърхност от 000 до 2 с игла обла и обратно режеща1/2 обла и 3/8 режеща с размер от 8 до 50 мм | дузина | 1
10 | Резорбируем синтетичен абсорбиращ се с множествена структора конец | От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 14-21дни,пълна абсорбция до 42-50дни.С обла игла 3/0 HR22,0,70 | дузина | 10
11 | Резорбируем синтетичен абсорбиращ се с множествена структора конец | От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 14-21дни,пълна абсорбция до 42-50дни.С обла игла 3/0 HRT25 0,70 | дузина | 1
12 | Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец | от полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 14-21дни,пълна абсорбция до 42-50дни.С режеща игла 3/0 H | дузина | 1
13 | Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец | От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 14-21дни,пълна абсорбция до 42-50дни.С режеща игла 2/0 DS 24 0,70 | дузина | 2
14 | Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец | От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 14-21дни,пълна абсорбция до 42-50дни.С обла игла 2/0 DS 24 0,70 | дузина | 1
15 | Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец | От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 14-21дни,пълна абсорбция до 42-50дни.С обла игла 0 HR27 0,70см | дузина | 20
16 | Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец | От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 14-21дни,пълна абсорбция до 42-50дни.С обла игла 0 HRS 22A 4x 0,70см | дузина | 1
17 | Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец | От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 14-21дни,пълна абсорбция до 42-50дни.С режеща игла 0 HRS 22A 4x 0,70см | дузина | 1
18 | Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец | От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 14-21дни,пълна абсорбция до 42-50дни.с игла 1 HR35 ,0,7см | дузина | 1
19 | Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец | От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 14-21дни,пълна абсорбция до 42-50дни.с игла 1 HRT45 150cm | дузина | 1
20 | Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец | От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 14-21дни,пълна абсорбция до 42-50дни.с обла игла 1 HRX35 70cm | дузина | 1
21 | Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец | От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 14-21дни,пълна абсорбция до 42-50дни.с игла 1 HRN50 90cm | дузина | 2
22 | Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец | От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 14-21дни,пълна абсорбция до 42-50дни.с игла 0 DRN60 90cm | дузина | 1
23 | Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец | От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 14-21дни,пълна абсорбция до 42-50дни.с игла 4/0 DS18 45cm | дузина | 3
24 | Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец | От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 14-21дни,пълна абсорбция до 42-50дни. Без игла 2/0 2 x 0,70 | дузина | 1
25 | Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец | От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 7-14дни без игла 2/0 2x,070см | дузина | 1
26 | Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец | От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 7-14дни без игла 0 2x,0,70см | дузина | 1
27 | Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец | От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 7-14дни без игла 1 2x,070см | дузина | 1
28 | Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец | От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 7-14дни без игла 3/0 3x,045см | дузина | 1
29 | Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец | От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 7-14дни .С обла и режеща игла 3/0 HR22 | дузина | 1
30 | Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец | От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 7-14дни .С обла игла 3/0 HR17 | дузина | 1
31 | Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец | От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 7-14дни .С режеща игла 3/0 HR17 | дузина | 1
32 | Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец | От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 7-14дни .С обла игла 4/0 HR17 | дузина | 1
33 | Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец | От полимер на гликоловата киселина покрит с resolactone.Време за абсорбиране 7-14дни .С режеща игла 4/0 HR17 | дузина | 1
34 | Клипси полимерни заключващи се резорбируеми | Синтегрирани зъбци,дивергентно закривени -M/L;L;XL | пълнител по 10 бр. | 1
35 | Хлорхексидин | 1000 | бр. | 1
36 | стерилна вода | Контейнер от биологично инертен полипропилен, с бяла винтова капачка и градуировка съдържащ 1000 мл. стерилна вода | бр. | 10
37 | стерилна вода | Контейнер от биологично инертен полипропилен, с бяла винтова капачка и градуировка съдържащ 500 мл. стерилна вода | бр. | 10
38 | натриев хлорид 0.9 % | Контейнер от биологично инертен полипропилен, със синя винтова капачка и градуировка съдържащ 1000 мл. натриев хлорид 0.9 % | бр. | 10
39 | натриев хлорид 0.9 % | Контейнер от биологично инертен полипропилен, със синя винтова капачка и градуировка съдържащ 500 мл. натриев хлорид 0.9 % | бр. | 10
Обособена позиция № 2 - Медицински изделия за ендоскопска и конвенциална хирургия
Номенклатура | Наименование | Характеристика | Единица мярка | Ориентировъчно количество за 18 месеца
1 | Линейни ушиватели |  | бр. | 1
2 | ЛИНЕЕН ушивател, за ендоскопска хирургия | Инструменти за ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен шев с дължина 45 мм и разрязване, със стандарнтни скоби за нормална тъкан, с възможностт за компресия в областта на шева, с чупеща се глава преминаващ през троакар с диаметър 10/12 | 3бр в кутия | 1