## Техническа спецификация
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ-ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Предмет на обществена поръчка: Доставка на медицински консумативи и реактиви по Приложение 1 за нуждите на “КОЦ- Шумен” ЕООД
Номенклатура | Наименование | Характеристика | Единица мярка | Ориентировъчно количество за 18 месеца
Обособена позиция №1 - Общо болничен консуматив
1 | Въздуховоди назални | № 6 -№9 | бр. | 10
2 | Въздуховоди орални | № 4 -№ 8 | бр. | 10
3 | Защитни маски | Защитни респираторни маски тип ЕN149/FFP3 плик с клапа | бр. | 100
4 | Трансуретрален Нелатон катетър | от мед.полиетилен-40см | бр. | 500
5 | Трансуретрален Тиман катетър |  | бр. | 5
6 | Спринцовки 200cс за инжектор | Инжектор за контрастно вещество ASA-200E CT | бр. | 200
7 | Линия за връзка на разтворителя с дозатор |  | бр. | 200
8 | Комплект за дозатор с 50 ml спринцовка |  | бр. | 50
9 | Препаративна линия (PVC без фталати) с Y- клапа за добавяне на медикамента и с универсален адаптор |  | бр. | 100
10 | Препаративна линия (PVC без фталати) с Y- клапа за добавяне на медикамента и Luer Lock конектор |  | бр. | 100
11 | Препаративна линия (PVC без фталати) с Y- клапа за добавяне на медикамента и Luer Lock конектор за Фоточуствителни медикаменти |  | бр. | 100
12 | Херметичен адаптер-порт за флакони |  | бр. | 100
13 | Херметичен адаптер Мъжки Luer Lock за спринцовки |  | бр. | 100
14 | Универсален вентилиран адаптер за флакони |  | бр. | 100
15 | Универсален вентилиран адаптер за флакони (13, 20 или 28 мм) с клампа |  | бр. | 100
16 | Универсален вентилиран Clave конектор (спайк) с обратна клапа |  | бр. | 100
17 | Препаративна линия с вентилиран спайк, херметичен Clave конектор и обратна клапа |  | бр. | 100
18 | Затворена Система за ръчно приготвяне на цитостатици | Затворена Система за разтваряне на цитостатици, включваща конектори за флаконите с лекарства, накрайници за спринцовките и конектори за контейнерите за пациента (сакове, стъклени или пластмасови банки). Свързващите херметични клапи да са съвместими с Luer конус и/или Luer Lock стандартни връзки. Системата да позволява избор от различни размери и захвати (само спайкове, спайкове с клипс клампа или циркулярна клампа за по-сигурно захващане на различни по размер и обем флакони. Системата да включва необходимата бройка накрайници и адаптери за приготвяне на цялата необходима доза. | бр. | 1000
19 | Термометри | стаен | бр. | 10
20 | Термометър | спиртен | бр. | 50
21 | Еднократни залепващи електроди за възрастни | за възрастни | бр. | 100
22 | Мускулна игла | №G21 0,80 x120mm | бр. | 1000
23 | Мускулна игла | №20G x2,75 0,90x70mm | бр. | 500
24 | Игли за портове | Игли за портове извити под 90 градуса с крилца за лесна фиксация и удължител с клампа ,подходящи и за вливания под високо налягане/до325psi/22,4bar дълвина на иглата 20мм | бр. | 100
25 | Игли за портове | Игли за портове извити под 90 градуса с крилца за лесна фиксация и удължител с клампа ,подходящи и за вливания под високо налягане/до325psi/22,4bar дълвина на иглата 10мм | бр. | 100
26 | Коаксиална канюла за автоматична биопсия | съвместима с биопсични пистолети Moller Medical Blue и ProMag; размери: 19, 17, 15, или 13 G, различни дължини; стерилна, за еднократна употреба | бр. | 5
27 | Тел | за лапаросинтеза | бр. | 10
28 | Лапароскопска торбичка | Лапароскопска торбичка 160x180мм | бр. | 5
29 | ЕКГ хартия | Contec ECG 1200G-210х30 | бр. | 8
30 | Мултиклипапликатор за еднократна употреба | размер "среден-голям" с 20 автоматично излизащи титанови клипса с латерални и трансверзални нарези по повърхността | бр. | 2
31 | Мултиклипапликатор за еднократна употреба | през 5 мм троакар, размер "среден-голям" с 15 автоматично излизащи титанови клипса с латерални и трансверзални нарези по повърхността, | бр. | 2
32 | Клипапликатор за отворена хирургия | за многократна употреба за резорбируеми клипси с заключване и дължина 27,5см. - М/L ;L | бр. | 2
33 | Клипапликатор за ендоскопска хирургия | дължина 33см за многократна употреба за резорбируеми клипси с заключване | бр. | 2
34 | Граспер | с диаметър 5 мм- атравматичен, прозорчест с хоризонтални зъби, с две активни рамена в комплект с изолирана тръба 310 мм и ръкохватка със заключване и извод за коагулация | бр. | 1
35 | Екартьор / ретрактор / | сгъваем за лапароскопска хирургия - с три пръста, вертикал до 50 градуса, регулируем | бр. | 1
36 | Граспер | Форцепс 10 мм, с две активни рамена, с два до три зъба / тип крокодил /, в комплект с изолирана тръба и ръкохватка за заключване | бр. | 1
37 | Ръкохватка еднократна с бутони за рязане и коагулация за електрокаутер. |  | бр. | 2
38 | Ретрактор за лапароскопски операции |  | бр. | 2
39 | Ножици за отворена за биполярен нож | с дължина 22см ;дължина на челюстите 40мм.;с бутони за ръчно активиране за едновременно рязане и коагулация на съдове до 7мм.диаметър. | бр. | 2
40 | предпазни очила |  | бр. | 10
Обособена позиция № 2 - Реактиви и консумативи за отделение образна диагностика
1 | CR касети с фолии 35/35 | съвместими с дигитализираща система Agfa ADC Compact | бр | 1
2 | CR касети с фолии 35/43 | съвместими с дигитализираща система Agfa ADC Compact | бр | 1
3 | CR касети с фолии 24/30 | съвместими с дигитализираща система Agfa ADC Compact | бр | 1
4 | CR мамографски касети с фолии 24/30 | съвместими с дигитализираща система Agfa CR 75 Mammo Digiteizer | бр | 2
5 | CR мамографски касети с фолии 18/24 | съвместими с дигитализираща система Agfa CR 75 Mammo Digiteizer | бр | 2
Обособена позиция № 3- Реактиви и консумативи за Клинична лаборатория
1 | Ролкова касета |  | бр. | 6
2 | Кювети | Кювети за коагулометър "Thrombotimer" (1000 бр. в к-т) | опаковка х 1000 | 6
3 | Сачми | Съчми за коагулометър "Thrombotimer" (1000 бр. в к-т) | опаковка х 1000 | 6
4 | Д-Димер |  |  | 1
5 | Хлориди |  | 2х100 мл./опаковка | 2
6 | ХДЛ холестерол |  | 6х30мл./опаковка | 3
7 | Пластмасови микрокювети |  | опаковка х 100 | 4
8 | TSH | TOSOH Реактив TSH (20 теста) | 20 тест/оп. | 6
9 | TSH калибратор | TOSOH Калибратор TSH | 1х6 | 1
10 | FT-4 | TOSOH Реактиви FT4 (20 теста) | 20 тест/оп. | 6
11 | FT-4 калибратор | TOSOH Калибратор FT4 | 1х6 | 1
12 | bHCG II | TOSOH Реактив B-HCGII (20 теста) | 20 тест/оп. | 4
13 | bHCG II калибратор | TOSOH Калибратор β-HCGII | 1х6 | 1
14 | Тропонин - cTnl 3rd-gen | TOSOH Реактив cTnl 3rd-Gen (20 теста) | 20 тест/оп. | 60
15 | Тропонин - cTnl 3rd-gen - калибр. | TOSOH Калибратор cTnl 3rd-Gen | 1х6 | 1
16 | СЕА | TOSOH Реактив CEA (20 теста) | 20 тест/оп. | 2
17 | СЕА - калибратор | TOSOH Калибратор CEA | 1х2 | 1
18 | AFP | TOSOH Реактив AFP (20 теста) | 20 тест/оп. | 4
19 | AFP - калибратор | TOSOH Калибратор AFP | 1х2 | 1
20 | PSA II -общ | TOSOH Реактив PSAII (20 теста) | 20 тест/оп. | 6
21 | PSA II -общ - калибратор | TOSOH Калибратор PSAII | 1х6 | 1
22 | CA 19-9 | TOSOH Реактив SLa (GI-19-9) (20 теста) | 20 тест/оп. | 2
23 | CA 19-9 - калибратор | TOSOH Калибратор SLa | 1х6 | 1
24 | СА 15-3 | TOSOH Реактив 27.29 (BR- 15-3) (20 теста) | 20 тест/оп. | 2
25 | СА 15-3 - калибратор | TOSOH Калибратор 27.29 | 1х6 | 1
26 | СА 125 | TOSOH Реактив OVCA (CA-125) (20 теста) | 20 тест/оп. | 2
27 | СА 125 - калибратор | TOSOH Калибратор OVCA | 1х6 | 1
28 | Дилуент концентрат | TOSOH Дилуент концентрат (4x100 ml) | 4х100 | 5
29 | Дилуент 27.29 | TOSOH Дилуент 27.29 (4x100 ml) | 4х100 | 1
30 | Контролен материал Multi-analyte | TOSOH Контролен материал Multi-analyte (2x3mlx3нива) | 2 x 3ml х 3нива | 1
31 | Реактив Substrate II | TOSOH Реактив Substrate II (2x100 ml) | 2x100 | 24
32 | Миещ концентрат | TOSOH Миещ концентрат (4x100 ml) | 4х100 | 5
33 | Стандартизиращи купички | TOSOH Стандартизиращи купички (20 бр. в к-т) | 20 бр./кут. | 18
34 | Купички за пробата за AIA | Купички за пробата за AIA (500 бр. в к-т) | 500 бр. / кут. | 8
Други реактиви и консумативи
35 | Хеликобактер пилори - касети | фекален тест | опаковка | 5
36 | Тест за окултна кръв |  | 25 теста/оп. | 1
37 | Лепенка за стерилизация с индикатор суха стерилизация - 19 мм/50м |  | опаковка | 1

## Ценово предложение
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБРАЗЕЦ 3
Предмет на обществена поръчка: Доставка на медицински консумативи и реактиви по Приложение 1 за нуждите на “КОЦ- Шумен” ЕООД
Номенклатура | Наименование | Характеристика | Единица мярка | Ориентировъчно количество за 18 месеца | Производител | Участник | Предлагана опаковка | Цена за ед.мярка с ДДС /брой, метър, флакон, тест и др./ | Обща стойност за опаковка с ДДС
Обособена позиция №1 - Общо болничен консуматив
1 | Въздуховоди назални | № 6 -№9 | бр. | 10
2 | Въздуховоди орални | № 4 -№ 8 | бр. | 10
3 | Защитни маски | Защитни респираторни маски тип ЕN149/FFP3 плик с клапа | бр. | 100
4 | Трансуретрален Нелатон катетър | от мед.полиетилен-40см | бр. | 500
5 | Трансуретрален Тиман катетър |  | бр. | 5
6 | Спринцовки 200cс за инжектор | Инжектор за контрастно вещество ASA-200E CT | бр. | 200
7 | Линия за връзка на разтворителя с дозатор |  | бр. | 200
8 | Комплект за дозатор с 50 ml спринцовка |  | бр. | 50
9 | Препаративна линия (PVC без фталати) с Y- клапа за добавяне на медикамента и с универсален адаптор |  | бр. | 100
10 | Препаративна линия (PVC без фталати) с Y- клапа за добавяне на медикамента и Luer Lock конектор |  | бр. | 100
11 | Препаративна линия (PVC без фталати) с Y- клапа за добавяне на медикамента и Luer Lock конектор за Фоточуствителни медикаменти |  | бр. | 100
12 | Херметичен адаптер-порт за флакони |  | бр. | 100
13 | Херметичен адаптер Мъжки Luer Lock за спринцовки |  | бр. | 100
14 | Универсален вентилиран адаптер за флакони |  | бр. | 100
15 | Универсален вентилиран адаптер за флакони (13, 20 или 28 мм) с клампа |  | бр. | 100
16 | Универсален вентилиран Clave конектор (спайк) с обратна клапа |  | бр. | 100
17 | Препаративна линия с вентилиран спайк, херметичен Clave конектор и обратна клапа |  | бр. | 100
18 | Затворена Система за ръчно приготвяне на цитостатици | Затворена Система за разтваряне на цитостатици, включваща конектори за флаконите с лекарства, накрайници за спринцовките и конектори за контейнерите за пациента (сакове, стъклени или пластмасови банки). Свързващите херметични клапи да са съвместими с Luer конус и/или Luer Lock стандартни връзки. Системата да позволява избор от различни размери и захвати (само спайкове, спайкове с клипс клампа или циркулярна клампа за по-сигурно захващане на различни по размер и обем флакони. Системата да включва необходимата бройка накрайници и адаптери за приготвяне на цялата необходима доза. | бр. | 1000
19 | Термометри | стаен | бр. | 10
20 | Термометър | спиртен | бр. | 50
21 | Еднократни залепващи електроди за възрастни | за възрастни | бр. | 100
22 | Мускулна игла | №G21 0,80 x120mm | бр. | 1000
23 | Мускулна игла | №20G x2,75 0,90x70mm | бр. | 500
24 | Игли за портове | Игли за портове извити под 90 градуса с крилца за лесна фиксация и удължител с клампа ,подходящи и за вливания под високо налягане/до325psi/22,4bar дълвина на иглата 20мм | бр. | 100
25 | Игли за портове | Игли за портове извити под 90 градуса с крилца за лесна фиксация и удължител с клампа ,подходящи и за вливания под високо налягане/до325psi/22,4bar дълвина на иглата 10мм | бр. | 100
26 | Коаксиална канюла за автоматична биопсия | съвместима с биопсични пистолети Moller Medical Blue и ProMag; размери: 19, 17, 15, или 13 G, различни дължини; стерилна, за еднократна употреба | бр. | 5
27 | Тел | за лапаросинтеза | бр. | 10
28 | Лапароскопска торбичка | Лапароскопска торбичка 160x180мм | бр. | 5
29 | ЕКГ хартия | Contec ECG 1200G-210х30 | бр. | 8
30 | Мултиклипапликатор за еднократна употреба | размер "среден-голям" с 20 автоматично излизащи титанови клипса с латерални и трансверзални нарези по повърхността | бр. | 2
31 | Мултиклипапликатор за еднократна употреба | през 5 мм троакар, размер "среден-голям" с 15 автоматично излизащи титанови клипса с латерални и трансверзални нарези по повърхността, | бр. | 2
32 | Клипапликатор за отворена хирургия | за многократна употреба за резорбируеми клипси с заключване и дължина 27,5см. - М/L ;L | бр. | 2
33 | Клипапликатор за ендоскопска хирургия | дължина 33см за многократна употреба за резорбируеми клипси с заключване | бр. | 2
34 | Граспер | с диаметър 5 мм- атравматичен, прозорчест с хоризонтални зъби, с две активни рамена в комплект с изолирана тръба 310 мм и ръкохватка със заключване и извод за коагулация | бр. | 1
35 | Екартьор / ретрактор / | сгъваем за лапароскопска хирургия - с три пръста, вертикал до 50 градуса, регулируем | бр. | 1
36 | Граспер | Форцепс 10 мм, с две активни рамена, с два до три зъба / тип крокодил /, в комплект с изолирана тръба и ръкохватка за заключване | бр. | 1
37 | Ръкохватка еднократна с бутони за рязане и коагулация за електрокаутер. |  | бр. | 2
38 | Ретрактор за лапароскопски операции |  | бр. | 2
39 | Ножици за отворена за биполярен нож | с дължина 22см ;дължина на челюстите 40мм.;с бутони за ръчно активиране за едновременно рязане и коагулация на съдове до 7мм.диаметър. | бр. | 2
40 | предпазни очила |  | бр. | 10
Обособена позиция № 2 - Реактиви и консумативи за отделение образна диагностика
1 | CR касети с фолии 35/35 | съвместими с дигитализираща система Agfa ADC Compact | бр | 1
2 | CR касети с фолии 35/43 | съвместими с дигитализираща система Agfa ADC Compact | бр | 1
3 | CR касети с фолии 24/30 | съвместими с дигитализираща система Agfa ADC Compact | бр | 1
4 | CR мамографски касети с фолии 24/30 | съвместими с дигитализираща система Agfa CR 75 Mammo Digiteizer | бр | 2
5 | CR мамографски касети с фолии 18/24 | съвместими с дигитализираща система Agfa CR 75 Mammo Digiteizer | бр | 2
Обособена позиция № 3- Реактиви и консумативи за Клинична лаборатория
1 | Ролкова касета |  | бр. | 6
2 | Кювети | Кювети за коагулометър "Thrombotimer" (1000 бр. в к-т) | опаковка х 1000 | 6
3 | Сачми | Съчми за коагулометър "Thrombotimer" (1000 бр. в к-т) | опаковка х 1000 | 6
4 | Д-Димер |  |  | 1
5 | Хлориди |  | 2х100 мл./опаковка | 2
6 | ХДЛ холестерол |  | 6х30мл./опаковка | 3
7 | Пластмасови микрокювети |  | опаковка х 100 | 4
8 | TSH | TOSOH Реактив TSH (20 теста) | 20 тест/оп. | 6
9 | TSH калибратор | TOSOH Калибратор TSH | 1х6 | 1
10 | FT-4 | TOSOH Реактиви FT4 (20 теста) | 20 тест/оп. | 6
11 | FT-4 калибратор | TOSOH Калибратор FT4 | 1х6 | 1
12 | bHCG II | TOSOH Реактив B-HCGII (20 теста) | 20 тест/оп. | 4
13 | bHCG II калибратор | TOSOH Калибратор β-HCGII | 1х6 | 1
14 | Тропонин - cTnl 3rd-gen | TOSOH Реактив cTnl 3rd-Gen (20 теста) | 20 тест/оп. | 60
15 | Тропонин - cTnl 3rd-gen - калибр. | TOSOH Калибратор cTnl 3rd-Gen | 1х6 | 1
16 | СЕА | TOSOH Реактив CEA (20 теста) | 20 тест/оп. | 2
17 | СЕА - калибратор | TOSOH Калибратор CEA | 1х2 | 1
18 | AFP | TOSOH Реактив AFP (20 теста) | 20 тест/оп. | 4
19 | AFP - калибратор | TOSOH Калибратор AFP | 1х2 | 1
20 | PSA II -общ | TOSOH Реактив PSAII (20 теста) | 20 тест/оп. | 6
21 | PSA II -общ - калибратор | TOSOH Калибратор PSAII | 1х6 | 1
22 | CA 19-9 | TOSOH Реактив SLa (GI-19-9) (20 теста) | 20 тест/оп. | 2
23 | CA 19-9 - калибратор | TOSOH Калибратор SLa | 1х6 | 1
24 | СА 15-3 | TOSOH Реактив 27.29 (BR- 15-3) (20 теста) | 20 тест/оп. | 2
25 | СА 15-3 - калибратор | TOSOH Калибратор 27.29 | 1х6 | 1
26 | СА 125 | TOSOH Реактив OVCA (CA-125) (20 теста) | 20 тест/оп. | 2
27 | СА 125 - калибратор | TOSOH Калибратор OVCA | 1х6 | 1
28 | Дилуент концентрат | TOSOH Дилуент концентрат (4x100 ml) | 4х100 | 5
29 | Дилуент 27.29 | TOSOH Дилуент 27.29 (4x100 ml) | 4х100 | 1
30 | Контролен материал Multi-analyte | TOSOH Контролен материал Multi-analyte (2x3mlx3нива) | 2 x 3ml х 3нива | 1
31 | Реактив Substrate II | TOSOH Реактив Substrate II (2x100 ml) | 2x100 | 24
32 | Миещ концентрат | TOSOH Миещ концентрат (4x100 ml) | 4х100 | 5
33 | Стандартизиращи купички | TOSOH Стандартизиращи купички (20 бр. в к-т) | 20 бр./кут. | 18
34 | Купички за пробата за AIA | Купички за пробата за AIA (500 бр. в к-т) | 500 бр. / кут. | 8
Други реактиви и консумативи
35 | Хеликобактер пилори - касети | фекален тест | опаковка | 5
36 | Тест за окултна кръв |  | 25 теста/оп. | 1
37 | Лепенка за стерилизация с индикатор суха стерилизация - 19 мм/50м |  | опаковка | 1