Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

„ Доставка на дизелов трифазен агрегат минимум 200 КВТ, за нуждите на „КОЦ-Шумен” ЕООД

- Информация за Възложителя

« Комплексен онкологичен център – Шумен « ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Шумен ул.Васил Априлов №63, представляван от Сотир Стоянов Караниколов – Управител и Възложител по Закона за обществените поръчки/ЗОП/, съгласно чл.5 ал.2 т.16 от ЗОП.

- Техническа спецификация

Изпълнителят следва да представи оферта за „ Доставка на дизелов трифазен агрегат минимум 200 КВТ, за нуждите на „КОЦ-Шумен” ЕООД, със следните минимални технически параметри и информация, относно:

- Марка, модел и страна производител

- Габаритни размери

- Тип двигател /дизелов/

- Тип алтернатор и параметри

- Наличие на цифров информационен дисплей с меню на български или руски език

- Обем на резервоар /не по-малък от 270 литра/

- Консумация на гориво при 75% натовареност

- Подгряваща система против студен старт

- Тип стартерна батерия / 12 волта/ и автономно зарядно

- Наличие на шумозаглушител и ниво на шум.

- Комплектация с табло за автоматично превключване при отпадане на мрежовото захранване

- Защити с изключване

- Видове аларми

- Условия по доставката

- Сервизни условия

- Гаранционни условия /не по-малко от 1година/

- Подробна инструкция на български език за монтаж и експлоатация

3. Предметът на дейност на оферента трябва да е в съответствие с предмета и техническата спецификация на процедурата.

4. Начин на плащане до 60/шестдесет/ дни след издадена фактура, приемо-предавателен протокол за пускане в експлоатация.

За неуредените въпроси ще се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

Подпис:………………….

/Сотир Караниколов-Управител/