ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Изисквания за изпълнение на услугите, обект на поръчката:

«УСЛУГИ ПО АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА 2/ДВА/БРОЯ ЦИФРОВО УПРАВЛЯЕМИ ЛИНЕЙНИ УСКОРИТЕЛИ И КОМПЛЕКТ ЛАЗЕРИ ЗА ВИРТУАЛНА СИМУЛАЦИЯ НА ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕТО КЪМ  КТ СИМУЛАТОР, ВКЛЮЧВАЩИ ПРОФИЛАКТИКИ, ТРУД И ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, БЕЗ ВАКУУМНИ ЕЛЕМЕНТИ, СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ» а именно,

- Цифрово управляем линеен ускорител -модел Unique TM Performance със сериен №182074-0001-11,  с пациентска маса.

- Цифрово управляем линеен ускорител -модел Unique TM Performance със сериен №182075-0002-11,  с пациентска маса.

- Допълнителни приспособления за двата линейни ускорителя.

- Система за планиране на лъчелечението.

- Локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация модел ARIA.

- Комплект лазери за виртуална симулация на лъчелечението към КТ Симулатора

УСЛУГИТЕ ПО АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА 2/ДВА/БРОЯ ЦИФРОВО УПРАВЛЯЕМИ ЛИНЕЙНИ УСКОРИТЕЛИ И КОМПЛЕКТ ЛАЗЕРИ ЗА ВИРТУАЛНА СИМУЛАЦИЯ НА ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕТО КЪМ  КТ СИМУЛАТОР, ВКЛЮЧВАЩИ ПРОФИЛАКТИКИ, ТРУД И ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, БЕЗ ВАКУУМНИ ЕЛЕМЕНТИ, СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ, включва следните минимални изисквания за техническа профилактика на по горе описаното оборудване.

А/ профилактика на оборудването

Б/ регулярни профилактики минимум /4/ четири  пъти през 3/три/месеца и регулярни ъпгрейди.

В/ труд за отстраняване на повреди

Г/ доставка на резервни части.

Д/ Отстраняване на възникнали дефекти и аварии текущо по сигнал на Възложителя;

Е/ Дейности по подмяна на дефектирали компоненти;

Дата:								Изготвил:.............................