## ксс
Приложение 3
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Количествено - стойностна сметка
за пазарни консултации за установяване на прогнозна цена Преустройство на помещение на съществуваща СПЕКТ-ГАМА КАМЕРА на КОЦ-Шумен ЕООД в хибридна СПЕКТ/СТ-ГАМАКАМЕРА, УПИ I, кв.580-гр.Шумен”
От……………………………………………………………………………………………………………………………………..
със седалище и адрес на управление………………………………………………………………………………………….
ЕИК/БУЛСТАТ/…………………………………………………, представлявано от…………….………………………...
действащ в качеството си на ………………………………………………………………………………………………..
Адрес за кореспонденция:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
телефон……………………………факс:……………………………….e-mail:…………………………………………………
Видове дейности:
№ | Наименование на работите/дейностите | М/ка | Кол-во | Ед. цена | Обща цена без ДДС/4*5/
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Част Конструкции
1 | Разбиване на съществуваща настилка | м2 | 45
2 | Кофраж за фундаментна плоча | м3 | 3.2
3 | Изработка и монтаж на армировка за фунд. Плоча | м3 | 228
4 | Бетон В 25 за фундаментна плоча | м3 | 2.8
5 | Кофраж за канали | м2 | 1.5
6 | Изработка и монтаж на армировка за стб. Настилка | кг | 308
7 | Бетон В 25 за стомб. Настилки | м3 | 5.7
Част Архитектура
1 | Демонтаж врати | бр | 3
2 | Демонтаж витрини и гишета | м2 | 4.5
3 | Разваляне зид 25см | м3 | 5
4 | Разваляне зид 12см | м2 | 6
5 | Демонтаж настилка „Таркет“ | м2 | 45
6 | Изравнителна саморазливна замазка 2см | м2 | 45
7 | Зазиждане отвори | м3 | 1
8 | Преградна стена с 5 слоя Knauf Safeboard | м2 | 21
9 | Затваряне отвор с 4 слоя Knauf Safeboard | м2 | 5.7
10 | Облицовка стена с 2 слоя Knauf Safeboard | м2 | 8
11 | Облицовка стена с 1 слой Knauf Safeboard | м2 | 6
12 | Защитно стъкло 1300/1100 с оловен еквивалент 1,8мм за 120кv | бр | 1
13 | Врата с оловно фолио 2,5мм двукрила 120/210 с крила 35/210 и 85/210 | бр | 1
14 | Врата с оловно фолио 1,5мм 85/210 | бр | 1
15 | Оловно фолио за врата 1мм 140/210 | м2 | 4.5
16 | Шпакловка по гипсокартон Knauf Safeboard | м2 | 41
17 | Таркет по подове | м2 | 45
18 | Холкери за таркет | м | 49
19 | Боядисване с латекс | м2 | 147
Част Електро
А.Вътрешни ел.инсталации
1 | Лампен излаз с кабел СВТ 3х1,5 мм2 в PVCтр.-до 10 м | бр. | 11
2 | Контактен излаз с кабел СВТ 3х2,5мм2 в PVCтр.-до 10 м | бр. | 7
3 | Монтаж кабелни канали 200х70-по пода | м | 8.5
4 | Монтаж кабелни канали 100х70-по пода | м | 3.5
5 | Монтаж кабелни канали 200х70 и 200х200-вертикално | м | 3
6 | Монтаж силови контакти 10/16А-230 V | бр. | 7
7 | Монтаж интернет контакт RJ - 45 | бр. | 4
8 | Монтаж комбинирани розетки | бр. | 3
9 | Монтаж кабел СВТ 3х1,5мм2 в PVC тръби -ориент/+д-ка/ | м | 36
10 | Също, но 5 х 1,5мм2 | м | 16
11 | Също, но 7 х 1,5мм2 | м | 15
12 | Монтаж кабел FTP-4-V кат. В PVC тръби - ориент. | м | 25
13 | Доставка и монтаж LED осв.тяло 60х60см-38вт,защита -21 | бр. | 8
14 | Доставка и монтаж евакуационно осв.тяло-LED - 6 вт | бр. | 3
15 | Лабораторни изпитвания | бр. | 10
Б.Захранващи линии и заземление
1 | Монтаж кабел в кабелен канал | м | 15
2 | Направа суха разделка | бр. | 2
3 | Монтаж кабел към съоражение | бр. | 8
4 | Монтаж заземлениес 2 кола | бр. | 4
5 | Монтаж заземителен проводник ПВ-50мм2 | м | 20
6 | Доставка кабел ШКПТ 3х35+35мм2/ориент./ | м | 15
7 | Ел.проби на кабел | бр. | 1
8 | Ел.проби на заземление | бр. | 1
Част ОВК
1 | Доставка и монтаж на сплит термопомпена система за висок стенен монтаж, на директно изпарение- R32,Qохл/Qот=5,2/5,3kW,Рел.=3kW-230V с възможност за охлаждане до -15 градуса С.Комплект с медни тръби и изолация, тръбен път до 10м | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на мултисплит термопомпена система за висок стете монтаж включително с възможност за охлаждане до -15 градуса С:-Външно тяло Qот=4.1/4.4 kWq Рел.=2kW-230V.Вътрешно тяло на мултисплит термопомпена система за висок стене монтаж Qохл/Qот=2.6/2.8kW;Рел.=230V. Комплект с медни тръби и изолация, тръбен път до 20м;-ешно тяло на мултисплит термопомпена система за висок стене монтаж Qохл/Qот=2.1/2.6 kW;Рел.=230V. Комплект с медни тръби и изолация, тръбен път до 20 м. | бр. | 1
3 | Демонтаж на съществуващи вентилационни решетки, вкл.затапване на отвори. | компл. | 1
4 | Вентилационни решетки-смукателни и нагнетателни, в комплект с регулираща клапа вкл.щуцер за присъединяване
| размер 400/100 | бр. | 4
| размер 500/100 | бр. | 2
| размер 500/150 | бр. | 2
5 | Доставка и монтаж на присъединителна кутия за решетка | бр. | 1
6 | Гъвкави връзки за присъединяване към кутия Ф125 | к-т | 1
7 | Крепежи за укрепване на вътрешни климатични тела, вкл.консумативи | компл. | 3
8 | Доставка и монтаж на изолиран въздуховод от поцинкована ламарина, прав и фасон, размер 200/200 | м2 | 4
9 | Метална конструкция за укрепване | к-т | 1
10 | Доставка и монтаж на противопожарна клапа 200/200 | бр. | 1
| ОБЩО |  |  |  | 0
| 10 % НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ |  |  |  | 0
| ВСИЧКО БЕЗ ДДС |  |  |  | 0
| 20% ДДС |  |  |  | 0
| ВСИЧКО С ДДС |  |  |  | 0
Забележка: В единичните цени на СМР да са включени печалбата и всички разходи на изпълнителя /труд, материали, механизация, допълнителни разходи/включително разходи за временно строителство, доставно – складови разходи, пренос на материалите до работното място, извозване на строителни отпадъци, разходи за работа в условията на частична експлоатация на обекта и други.
Дата:…………………………… |  |  | Подпис:
/имена, длъжност и печат/

## ТС
Приложение 2
Техническа спецификация
за пазарни консултации за установяване на прогнозна цена «Преустройство на помещение на съществуваща СПЕКТ-ГАМА КАМЕРА на КОЦ-Шумен ЕООД в хибридна СПЕКТ/СТ-ГАМАКАМЕРА, УПИ I, кв.580-гр.Шумен”.
Видове дейности:
№ | Наименование на работите/дейностите | М/ка | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4
Част Конструкции
1 | Разбиване на съществуваща настилка | м2 | 45
2 | Кофраж за фундаментна плоча | м3 | 3.2
3 | Изработка и монтаж на армировка за фунд. Плоча | м3 | 228
4 | Бетон В 25 за фундаментна плоча | м3 | 2.8
5 | Кофраж за канали | м2 | 1.5
6 | Изработка и монтаж на армировка за стб. Настилка | кг | 308
7 | Бетон В 25 за стомб. Настилки | м3 | 5.7
Част Архитектура
1 | Демонтаж врати | бр | 3
2 | Демонтаж витрини и гишета | м2 | 4.5
3 | Разваляне зид 25см | м3 | 5
4 | Разваляне зид 12см | м2 | 6
5 | Демонтаж настилка „Таркет“ | м2 | 45
6 | Изравнителна саморазливна замазка 2см | м2 | 45
7 | Зазиждане отвори | м3 | 1
8 | Преградна стена с 5 слоя Knauf Safeboard | м2 | 21
9 | Затваряне отвор с 4 слоя Knauf Safeboard | м2 | 5.7
10 | Облицовка стена с 2 слоя Knauf Safeboard | м2 | 8
11 | Облицовка стена с 1 слой Knauf Safeboard | м2 | 6
12 | Защитно стъкло 1300/1100 с оловен еквивалент 1,8мм за 120кv | бр | 1
13 | Врата с оловно фолио 2,5мм двукрила 120/210 с крила 35/210 и 85/210 | бр | 1
14 | Врата с оловно фолио 1,5мм 85/210 | бр | 1
15 | Оловно фолио за врата 1мм 140/210 | м2 | 4.5
16 | Шпакловка по гипсокартон Knauf Safeboard | м2 | 41
17 | Таркет по подове | м2 | 45
18 | Холкери за таркет | м | 49
19 | Боядисване с латекс | м2 | 147
Част Електро
А.Вътрешни ел.инсталации
1 | Лампен излаз с кабел СВТ 3х1,5 мм2 в PVCтр.-до 10 м | бр. | 11
2 | Контактен излаз с кабел СВТ 3х2,5мм2 в PVCтр.-до 10 м | бр. | 7
3 | Монтаж кабелни канали 200х70-по пода | м | 8.5
4 | Монтаж кабелни канали 100х70-по пода | м | 3.5
5 | Монтаж кабелни канали 200х70 и 200х200-вертикално | м | 3
6 | Монтаж силови контакти 10/16А-230 V | бр. | 7
7 | Монтаж интернет контакт RJ - 45 | бр. | 4
8 | Монтаж комбинирани розетки | бр. | 3
9 | Монтаж кабел СВТ 3х1,5мм2 в PVC тръби -ориент/+д-ка/ | м | 36
10 | Също, но 5 х 1,5мм2 | м | 16
11 | Също, но 7 х 1,5мм2 | м | 15
12 | Монтаж кабел FTP-4-V кат. В PVC тръби - ориент. | м | 25
13 | Доставка и монтаж LED осв.тяло 60х60см-38вт,защита -21 | бр. | 8
14 | Доставка и монтаж евакуационно осв.тяло-LED - 6 вт | бр. | 3
15 | Лабораторни изпитвания | бр. | 10
Б.Захранващи линии и заземление
1 | Монтаж кабел в кабелен канал | м | 15
2 | Направа суха разделка | бр. | 2
3 | Монтаж кабел към съоражение | бр. | 8
4 | Монтаж заземлениес 2 кола | бр. | 4
5 | Монтаж заземителен проводник ПВ-50мм2 | м | 20
6 | Доставка кабел ШКПТ 3х35+35мм2/ориент./ | м | 15
7 | Ел.проби на кабел | бр. | 1
8 | Ел.проби на заземление | бр. | 1
Част ОВК
1 | Доставка и монтаж на сплит термопомпена система за висок стенен монтаж, на директно изпарение- R32,Qохл/Qот=5,2/5,3kW,Рел.=3kW-230V с възможност за охлаждане до -15 градуса С.Комплект с медни тръби и изолация, тръбен път до 10м | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на мултисплит термопомпена система за висок стете монтаж включително с възможност за охлаждане до -15 градуса С:-Външно тяло Qот=4.1/4.4 kWq Рел.=2kW-230V.Вътрешно тяло на мултисплит термопомпена система за висок стене монтаж Qохл/Qот=2.6/2.8kW;Рел.=230V. Комплект с медни тръби и изолация, тръбен път до 20м;-ешно тяло на мултисплит термопомпена система за висок стене монтаж Qохл/Qот=2.1/2.6 kW;Рел.=230V. Комплект с медни тръби и изолация, тръбен път до 20 м. | бр. | 1
3 | Демонтаж на съществуващи вентилационни решетки, вкл.затапване на отвори. | компл. | 1
4 | Вентилационни решетки-смукателни и нагнетателни, в комплект с регулираща клапа вкл.щуцер за присъединяване
| размер 400/100 | бр. | 4
| размер 500/100 | бр. | 2
| размер 500/150 | бр. | 2
5 | Доставка и монтаж на присъединителна кутия за решетка | бр. | 1
6 | Гъвкави връзки за присъединяване към кутия Ф125 | к-т | 1
7 | Крепежи за укрепване на вътрешни климатични тела, вкл.консумативи | компл. | 3
8 | Доставка и монтаж на изолиран въздуховод от поцинкована ламарина, прав и фасон, размер 200/200 | м2 | 4
9 | Метална конструкция за укрепване | к-т | 1
10 | Доставка и монтаж на противопожарна клапа 200/200 | бр. | 1