## Приложение 1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - Приложение 1
„Извършване на строително монтажни, ремонти дейности и преустройство на помещение по обособени позиции по Техническа спецификация – Приложение 1”
N | име | м/ка | к-во
Обособена позиция №1 - Ремонт на покрив на стара сграда Радиология
ПОКРИВ ЗАЛА
1 | Фасадно тръбно скеле | м2 | 304
2 | Изрязване клоните на дървета надвиснали над покрива | бр. | 4
3 | Почистване покрив от клони и боклуци | м2 | 290
4 | Почистване седящи олуци от боклуци | м | 32
5 | Демонтаж ламаринен покрив | м2 | 290
6 | Демонтаж ламаринен борд, чела, стреха | м2 | 68
7 | Демонтаж чугунен седящ олук | м | 36
8 | Демонтаж чугунени водосточни тръби | м | 31
9 | Доставка и монтаж на мет. профил за подсилване конструкцията за обшивка на стреха, борд | кг | 216
10 | Почистване от ръжда и минизиране метална конструкция под обшивка | м2 | 286
11 | Направа седящ олук от пласт. Ламарина | м2 | 26
12 | Доставка и монтаж воронки | бр. | 6
13 | Обшивка покрив с пластифицирана LT ламарина 0,6 | м2 | 286
14 | Обшивка стреха, борд с пластифицирана ламарина 0,5 | м2 | 68
15 | Направа шапка на борд с пл. Ламарина | м2 | 21
16 | Доставка и монтаж водосточни тръби | м | 31
17 | Къртене подкожушена мазилка | м2 | 28
18 | Минерална мазилка по фасада, стреха | м2 | 28
19 | Товарене и изхвърляне отпадаци | курс | 12
ПОКРИВ ОТДЕЛЕНИЯ
1 | Фасадно тръбно скеле | м2 | 90
2 | Изрязване клоните на дървета надвиснали над покрива | бр. | 5
3 | Почистване покрив от клони и боклуци | м2 | 120
4 | Почистване олуци от боклуци | м | 86
5 | Подмяна единични счупени керемиди | бр. | 60
6 | Подмяна единични счупени капаци, подмазване | бр. | 28
7 | Препокриване с керемиди / без керемиди/ | м2 | 45
8 | Поправка на стара вод. Тръба, вкл. Скоби | м | 1
9 | Товарене и изхвърляне отпадаци | курс | 4
№ | Описание на строително-монтажни работи | М/ка | Количество
1 | 2 | 3 | 4
Обособена позиция №2 - Преустройство на помещение на съществуваща СПЕКТ-ГАМА КАМЕРА на КОЦ-Шумен ЕООД в хибридна СПЕКТ/СТ-ГАМАКАМЕРА, УПИ I, кв.580-гр.Шумен“
Част Конструкции
1 | Разбиване на съществуваща настилка | м2 | 45
2 | Кофраж за фундаментна плоча | м3 | 3.2
3 | Изработка и монтаж на армировка за фунд. Плоча | м3 | 228
4 | Бетон В 25 за фундаментна плоча | м3 | 2.8
5 | Кофраж за канали | м2 | 1.5
6 | Изработка и монтаж на армировка за стб. Настилка | кг | 308
7 | Бетон В 25 за стомб. Настилки | м3 | 5.7
Част Архитектура
1 | Демонтаж врати | бр | 3
2 | Демонтаж витрини и гишета | м2 | 4.5
3 | Разваляне зид 25см | м3 | 5
4 | Разваляне зид 12см | м2 | 6
5 | Демонтаж настилка „Таркет“ | м2 | 45
6 | Изравнителна саморазливна замазка 2см | м2 | 45
7 | Зазиждане отвори | м3 | 1
8 | Преградна стена с 5 слоя Knauf Safeboard | м2 | 21
9 | Затваряне отвор с 4 слоя Knauf Safeboard | м2 | 5.7
10 | Облицовка стена с 2 слоя Knauf Safeboard | м2 | 8
11 | Облицовка стена с 1 слой Knauf Safeboard | м2 | 6
12 | Кутия от гипсокартон за закриване на инсталации | м | 9
13 | Защитно стъкло 1300/1100 с оловен еквивалент 1,8мм за 120кv | бр | 1
14 | Врата с оловно фолио 2,5мм двукрила 120/210 с крила 35/210 и 85/210 | бр | 1
15 | Врата с оловно фолио 1,5мм 85/210 | бр | 1
16 | Оловно фолио за врата 1мм 140/210 | м2 | 4.5
17 | Шпакловка по гипсокартон Knauf Safeboard | м2 | 41
18 | Таркет по подове | м2 | 45
19 | Холкери за таркет | м | 49
20 | Боядисване с латекс | м2 | 147
част Електро
Вътрешни Ел. Инсталации
1 | Лампен излаз с кабел СВТ 3х1,5мм2 в PVC тръби – до 10м | бр. | 11
2 | Контактен излаз с кабел СВТ 3х2,5мм2 до 10м | бр. | 7
3 | Монтаж кабелни канали по под 100х70 | м | 3.5
4 | Монтаж силови контакти 10/16А-230V | бр. | 7
5 | Монтаж интернет контакт RJ-45 | бр. | 4
6 | Монтаж комбинирани розетки | бр. | 3
7 | Монтаж кабел СВТ 3х1,5мм2 в PVC тръби | м | 36
8 | Монтаж кабел СВТ 5х1,5мм2 в PVC тръби | м | 16
9 | Монтаж кабел СВТ 7х1,5мм2 в PVC тръби | м | 15
10 | Монтаж кабел FTP-4“ -V кат. в PVC тръби | м | 25
11 | Доставка и монтаж LED осв. Тяло 60х60 см- 38вт, защита IP -21 | бр. | 8
12 | Доставка и монтаж евакуационно осв.тяло LED 6вт | бр. | 3
13 | Лабораторни изпитания | бр. | 10
Захранващи линии и заземление
1 | Монтаж кабел в кабелен канал | м | 15
2 | Направа суха разделка | бр. | 2
3 | Монтаж кабел към съоръжение | бр. | 8
4 | М-ж на заземление с два кола | бр. | 4
5 | Монтаж заземителен проводник ПВ – 50мм2 | м | 20
6 | Доставка кабел ШКПТ 3х35+35мм2/ориент/ | м | 15
7 | Ел. проби на кабел | бр. | 1
8 | Ел. проби на заземлемие | бр. | 1
част ОВК
1 | Доставка и монтаж на термопомпена система за висок монтаж, а директно изпарение-R32,Qохл/Qот=5,2/5,3 kw:Рел.=3kw-220V с възможност за охлаждане до -15ºС. Комплект с медни тръби и изолация, тръбен път до 10м | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на мултисплит термопомпена система за висок стенен м-ж, включително с възможност за охлаждане до -15ºС: Външно тяло Qохл/Qот=4,1/4,4 kw:Рел.=2kw-230V; Вътрешно тяло на мултисплит термопомпена система за висок стенен монтаж Qохл/Qот=2,6/2,8 kw:Рел.=230V, комплект с медни тръби и изолация, тръбен път до 20м; Вътрешно тяло на мултисплит термопомпена система за висок стенен монтаж Qохл/Qот=2,1/2,6 kw:Рел.=230V. Комплект с медни тръби и изолация, тръбен път до 20м. | бр. | 1
3 | Демонтаж на съществуващи вентилационни решетки, вкл. Затапване на отвори | К-т | 1
4 | Вентилационни решетки- смукателни и нагнетателни, в комплект с регулираща клапа вкл.щуцер за присъединяване
| Размер 400/100 | бр. | 4
| Размер 500/100 | бр. | 2
| Размер 500/150 | бр. | 2
5 | Доставка и монтаж на присъединителна кутия за решетка | бр. | 1
6 | Гъвкави връзки за присъединяване към кутия ф125 | К-т | 1
7 | Крепежи за укрепване на вътрешни климатични тела, вкл. Консумативи | К-т | 3
8 | Доставка и монтаж на изолиран въздуховод от поцинкована ламарина, прав фасон, размер 200/200 | м2 | 4
9 | Метална конструкция за укрепване | К-т | 1
10 | Доставка и монтаж на противопожарна клапа 200/200 | бр. | 1
№ | Описание на строително-монтажни работи | мярка | Количес тво
Обособена позиция №3-Монтаж на дизелов електро- агрегат 275 кVA
Част Конструктивна
1 | Масов изкоп машинно в земни почви на транспорт | м3 | 33.6
2 | Доставка и насипване на трошен камък под фундамент | м3 | 2.4
3 | Уплътняване на насип от трошен камък | м3 | 2.4
4 | Решетъчни плочи /паркинг елементи за автомобилни алеи/ на тревна фуга с р-ри 40/60 см за укрепване на скат | м2 | 24
5 | Настилка от цветни бетонови тротоарни плочи на земно влажен бетон | м2 | 14.4
6 | Доставка и полагане на бетонови алейни бордюри 12/70/22см в/у бетон | м | 20.4
7 | Кофраж за бетонова канавка | м2 | 8.3
8 | Кофраж за стб. Фундаменти за машини с проста форма | м2 | 1.6
9 | Полиетиленово фолио един пласт | м2 | 8
10 | Подложен бетон В 10 под фундамент | м3 | 0.8
11 | Стоманобетон за фундаменти под машини В25 | м3 | 1.6
12 | Стомана АIII за армиране на фундамент | кг | 123
13 | Извозване на излишна пръст с камион | м3 | 33.6
Част Електро
1 | Доставка на кабел САВТТ 3х185,0+95,0мм2 | м | 27
2 | Доставка и монтаж на ПВЦ тръба ф 100мм в изкоп, зариване | м | 27
3 | Направа и доставка на капак с 4 тротоарни плочки с размер на плочката 40/40 | бр. | 4
4 | Направа на единична шахта с капак от 4 тр. Плочки | бр. | 4
5 | Доставка и монтаж на поцинкована шина 40/4 в земя | м | 3
6 | Доставка и монтаж на заземителен кол | бр. | 1
7 | Монтаж на готово табло АВР към стена | бр. | 1
8 | Премахване на един ред тротоарни плочки с размер 40/40 | м | 10
9 | Направа изкоп 30/80 см | м | 27
11 | Изтегляне кабел СВТ 3х120+95мм2 в ПВЦ тръба ф 100мм | м | 27
12 | Възстановяване на тротоарни плочки | м | 10
13 | Свързване на поц. Шина към дизел-агрегат и към заземителен кол | бр. | 2
14 | Зачистване на кабел СВТ 3х120+95мм2 | бр. | 4
15 | Разкачване на входящ кабел във външна разпределителна касета, преместване и свързване към табло АВР | бр. | 1
16 | Свързване на жило със сечение до 120мм2 към съоръжение с поставяне на кабелен накрайник | бр. | 16
17 | Направа и поставяне на кабелни маркери в края на кабел | бр. | 4
18 | Измерване земно съпротивление на заземителен кол | бр. | 1

## Приложение 2
Количествено - стойностни сметки - Приложение №2
„Извършване на строително монтажни, ремонти дейности и преустройство на помещение по обособени позиции по Техническа спецификация – Приложение 1”
N | име | м/ка | к-во | Цена | Стойност
Обособена позиция №1 - Ремонт на покрив на стара сграда Радиология
ПОКРИВ ЗАЛА
1 | Фасадно тръбно скеле | м2 | 304
2 | Изрязване клоните на дървета надвиснали над покрива | бр. | 4
3 | Почистване покрив от клони и боклуци | м2 | 290
4 | Почистване седящи олуци от боклуци | м | 32
5 | Демонтаж ламаринен покрив | м2 | 290
6 | Демонтаж ламаринен борд, чела, стреха | м2 | 68
7 | Демонтаж чугунен седящ олук | м | 36
8 | Демонтаж чугунени водосточни тръби | м | 31
9 | Доставка и монтаж на мет. профил за подсилване конструкцията за обшивка на стреха, борд | кг | 216
10 | Почистване от ръжда и минизиране метална конструкция под обшивка | м2 | 286
11 | Направа седящ олук от пласт. Ламарина | м2 | 26
12 | Доставка и монтаж воронки | бр. | 6
13 | Обшивка покрив с пластифицирана LT ламарина 0,6 | м2 | 286
14 | Обшивка стреха, борд с пластифицирана ламарина 0,5 | м2 | 68
15 | Направа шапка на борд с пл. Ламарина | м2 | 21
16 | Доставка и монтаж водосточни тръби | м | 31
17 | Къртене подкожушена мазилка | м2 | 28
18 | Минерална мазилка по фасада, стреха | м2 | 28
19 | Товарене и изхвърляне отпадаци | курс | 12
ПОКРИВ ОТДЕЛЕНИЯ
1 | Фасадно тръбно скеле | м2 | 90
2 | Изрязване клоните на дървета надвиснали над покрива | бр. | 5
3 | Почистване покрив от клони и боклуци | м2 | 120
4 | Почистване олуци от боклуци | м | 86
5 | Подмяна единични счупени керемиди | бр. | 60
6 | Подмяна единични счупени капаци, подмазване | бр. | 28
7 | Препокриване с керемиди / без керемиди/ | м2 | 45
8 | Поправка на стара вод. Тръба, вкл. Скоби | м | 1
9 | Товарене и изхвърляне отпадаци | курс | 4
|  | Сбор |  | 0 | 0
|  | ДДС20% |  | 0 | 0
|  | Общо за Обособена позиция №1 |  | 0 | 0
№ | Описание на строително-монтажни работи | М/ка | Количество
1 | 2 | 3 | 4
Обособена позиция №2 - Преустройство на помещение на съществуваща СПЕКТ-ГАМА КАМЕРА на КОЦ-Шумен ЕООД в хибридна СПЕКТ/СТ-ГАМАКАМЕРА, УПИ I, кв.580-гр.Шумен“
Част Конструкции
1 | Разбиване на съществуваща настилка | м2 | 45
2 | Кофраж за фундаментна плоча | м3 | 3.2
3 | Изработка и монтаж на армировка за фунд. Плоча | м3 | 228
4 | Бетон В 25 за фундаментна плоча | м3 | 2.8
5 | Кофраж за канали | м2 | 1.5
6 | Изработка и монтаж на армировка за стб. Настилка | кг | 308
7 | Бетон В 25 за стомб. Настилки | м3 | 5.7
Част Архитектура
1 | Демонтаж врати | бр | 3
2 | Демонтаж витрини и гишета | м2 | 4.5
3 | Разваляне зид 25см | м3 | 5
4 | Разваляне зид 12см | м2 | 6
5 | Демонтаж настилка „Таркет“ | м2 | 45
6 | Изравнителна саморазливна замазка 2см | м2 | 45
7 | Зазиждане отвори | м3 | 1
8 | Преградна стена с 5 слоя Knauf Safeboard | м2 | 21
9 | Затваряне отвор с 4 слоя Knauf Safeboard | м2 | 5.7
10 | Облицовка стена с 2 слоя Knauf Safeboard | м2 | 8
11 | Облицовка стена с 1 слой Knauf Safeboard | м2 | 6
12 | Кутия от гипсокартон за закриване на инсталации | м | 9
13 | Защитно стъкло 1300/1100 с оловен еквивалент 1,8мм за 120кv | бр | 1
14 | Врата с оловно фолио 2,5мм двукрила 120/210 с крила 35/210 и 85/210 | бр | 1
15 | Врата с оловно фолио 1,5мм 85/210 | бр | 1
16 | Оловно фолио за врата 1мм 140/210 | м2 | 4.5
17 | Шпакловка по гипсокартон Knauf Safeboard | м2 | 41
18 | Таркет по подове | м2 | 45
19 | Холкери за таркет | м | 49
20 | Боядисване с латекс | м2 | 147
част Електро
Вътрешни Ел. Инсталации
1 | Лампен излаз с кабел СВТ 3х1,5мм2 в PVC тръби – до 10м | бр. | 11
2 | Контактен излаз с кабел СВТ 3х2,5мм2 до 10м | бр. | 7
3 | Монтаж кабелни канали по под 100х70 | м | 3.5
4 | Монтаж силови контакти 10/16А-230V | бр. | 7
5 | Монтаж интернет контакт RJ-45 | бр. | 4
6 | Монтаж комбинирани розетки | бр. | 3
7 | Монтаж кабел СВТ 3х1,5мм2 в PVC тръби | м | 36
8 | Монтаж кабел СВТ 5х1,5мм2 в PVC тръби | м | 16
9 | Монтаж кабел СВТ 7х1,5мм2 в PVC тръби | м | 15
10 | Монтаж кабел FTP-4“ -V кат. в PVC тръби | м | 25
11 | Доставка и монтаж LED осв. Тяло 60х60 см- 38вт, защита IP -21 | бр. | 8
12 | Доставка и монтаж евакуационно осв.тяло LED 6вт | бр. | 3
13 | Лабораторни изпитания | бр. | 10
Захранващи линии и заземление
1 | Монтаж кабел в кабелен канал | м | 15
2 | Направа суха разделка | бр. | 2
3 | Монтаж кабел към съоръжение | бр. | 8
4 | М-ж на заземление с два кола | бр. | 4
5 | Монтаж заземителен проводник ПВ – 50мм2 | м | 20
6 | Доставка кабел ШКПТ 3х35+35мм2/ориент/ | м | 15
7 | Ел. проби на кабел | бр. | 1
8 | Ел. проби на заземлемие | бр. | 1
част ОВК
1 | Доставка и монтаж на термопомпена система за висок монтаж, а директно изпарение-R32,Qохл/Qот=5,2/5,3 kw:Рел.=3kw-220V с възможност за охлаждане до -15ºС. Комплект с медни тръби и изолация, тръбен път до 10м | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на мултисплит термопомпена система за висок стенен м-ж, включително с възможност за охлаждане до -15ºС: Външно тяло Qохл/Qот=4,1/4,4 kw:Рел.=2kw-230V; Вътрешно тяло на мултисплит термопомпена система за висок стенен монтаж Qохл/Qот=2,6/2,8 kw:Рел.=230V, комплект с медни тръби и изолация, тръбен път до 20м; Вътрешно тяло на мултисплит термопомпена система за висок стенен монтаж Qохл/Qот=2,1/2,6 kw:Рел.=230V. Комплект с медни тръби и изолация, тръбен път до 20м. | бр. | 1
3 | Демонтаж на съществуващи вентилационни решетки, вкл. Затапване на отвори | К-т | 1
4 | Вентилационни решетки- смукателни и нагнетателни, в комплект с регулираща клапа вкл.щуцер за присъединяване
| Размер 400/100 | бр. | 4
| Размер 500/100 | бр. | 2
| Размер 500/150 | бр. | 2
5 | Доставка и монтаж на присъединителна кутия за решетка | бр. | 1
6 | Гъвкави връзки за присъединяване към кутия ф125 | К-т | 1
7 | Крепежи за укрепване на вътрешни климатични тела, вкл. Консумативи | К-т | 3
8 | Доставка и монтаж на изолиран въздуховод от поцинкована ламарина, прав фасон, размер 200/200 | м2 | 4
9 | Метална конструкция за укрепване | К-т | 1
10 | Доставка и монтаж на противопожарна клапа 200/200 | бр. | 1
|  | Сбор |  | 0 | 0
|  | ДДС20% |  | 0 | 0
|  | Общо за Обособена позиция №2 |  | 0 | 0
№ | Описание на строително-монтажни работи | мярка | Количес тво
Обособена позиция №3-Монтаж на дизелов електро- агрегат 275 кVA
Част Конструктивна
1 | Масов изкоп машинно в земни почви на транспорт | м3 | 33.6
2 | Доставка и насипване на трошен камък под фундамент | м3 | 2.4
3 | Уплътняване на насип от трошен камък | м3 | 2.4
4 | Решетъчни плочи /паркинг елементи за автомобилни алеи/ на тревна фуга с р-ри 40/60 см за укрепване на скат | м2 | 24
5 | Настилка от цветни бетонови тротоарни плочи на земно влажен бетон | м2 | 14.4
6 | Доставка и полагане на бетонови алейни бордюри 12/70/22см в/у бетон | м | 20.4
7 | Кофраж за бетонова канавка | м2 | 8.3
8 | Кофраж за стб. Фундаменти за машини с проста форма | м2 | 1.6
9 | Полиетиленово фолио един пласт | м2 | 8
10 | Подложен бетон В 10 под фундамент | м3 | 0.8
11 | Стоманобетон за фундаменти под машини В25 | м3 | 1.6
12 | Стомана АIII за армиране на фундамент | кг | 123
13 | Извозване на излишна пръст с камион | м3 | 33.6
Част Електро
1 | Доставка на кабел САВТТ 3х185,0+95,0мм2 | м | 27
2 | Доставка и монтаж на ПВЦ тръба ф 100мм в изкоп, зариване | м | 27
3 | Направа и доставка на капак с 4 тротоарни плочки с размер на плочката 40/40 | бр. | 4
4 | Направа на единична шахта с капак от 4 тр. Плочки | бр. | 4
5 | Доставка и монтаж на поцинкована шина 40/4 в земя | м | 3
6 | Доставка и монтаж на заземителен кол | бр. | 1
7 | Монтаж на готово табло АВР към стена | бр. | 1
8 | Премахване на един ред тротоарни плочки с размер 40/40 | м | 10
9 | Направа изкоп 30/80 см | м | 27
11 | Изтегляне кабел СВТ 3х120+95мм2 в ПВЦ тръба ф 100мм | м | 27
12 | Възстановяване на тротоарни плочки | м | 10
13 | Свързване на поц. Шина към дизел-агрегат и към заземителен кол | бр. | 2
14 | Зачистване на кабел СВТ 3х120+95мм2 | бр. | 4
15 | Разкачване на входящ кабел във външна разпределителна касета, преместване и свързване към табло АВР | бр. | 1
16 | Свързване на жило със сечение до 120мм2 към съоръжение с поставяне на кабелен накрайник | бр. | 16
17 | Направа и поставяне на кабелни маркери в края на кабел | бр. | 4
18 | Измерване земно съпротивление на заземителен кол | бр. | 1
|  | Сбор |  | 0 | 0
|  | ДДС20% |  | 0 | 0
|  | Общо за Обособена позиция №3 |  | 0 | 0