## Лист1
Техничиска спецификация - Приложение 1
Предмет на обществена поръчка: Доставка на медицински изделия, консумативи и реактиви по Приложение 1 за нуждите на “КОЦ- Шумен” ЕООД
Номенклатури | Наименование | Характеристика | Ед. Мярка | Ориентировъчно количество за 18 месеца
Обособена позиция №1 - Общо болничен консуматив
Марлени компреси, бинтове и превръзки
1.1 | марлен компрес 10/10 | Марлен компрес, 8 дипли, 17 нишки | брой | 25000
1.2 | марлен компрес 5/5 | Марлен компрес, 8 дипли, 17 нишки | брой | 10000
1.3 | марлен компрес 7,5/7,5 | Марлен компрес, 8 дипли, 17 нишки | брой | 35000
1.4 | марля 100/200 | Марля 110 см / 200 м 17 нишки | метър | 40000
1.5 | лигнин 500гр.Марка В | Марка В | брой | 700
1.6 | лигнин 5000гр.бала Марка А | Марка А | брой | 20
1.7 | хирургична лента 9,2 м х 5 см | Самозалепваща на копринена основа 9,2 м х 5 см | брой | 1200
1.8 | хирургична лента 5 м х 5 см | Самозалепваща на копринена основа 5 м х 5 см | брой | 1700
1.9 | Хипоалергична самозалепваща лента 5см/10м | от меки нетъкани полиестерни нишки за прикрепяне и фиксиране на превръзки,несъдържаща латекс,еластична по ширина,с висока въздухо ивлагопропоскливост | брой | 100
1.10 | Хипоалергична самозалепваща лента 10см/10м | от меки нетъкани полиестерни нишки за прикрепяне и фиксиране на превръзки,несъдържаща латекс,еластична по ширина,с висока въздухо ивлагопропоскливост | брой | 100
1.11 | Стерилна самофиксираща се превръзка 5 х 7.5 см | Еластична ранева превръзка от дишащ вълнест материал, неувреждащо кожата акрилно лепило, незалепващ контактен с кожата слой, лесна за поставяне дори върху труднодостъпни места. | брой | 2000
1.12 | Стерилна самофиксираща се превръзка 7.2 х 5 см | От 100% полиестерен нетъкан материал с незалепваща подложка от абсорбираща вискоза, адхезив без колофон; със заоблени краища,размер 7.2 х 5 см,с подложка 4 x 2,5 см , 50 бр./опаковка | брой | 2500
1.13 | Стерилна самофиксираща се превръзка 10 х 8 см | От 100% полиестерен нетъкан материал с незалепваща подложка от абсорбираща вискоза, адхезив без колофон; със заоблени краища,размер 10 х 8 см,с подложка 6,5 x 3,8 см | брой | 5000
1.14 | Стерилна самофиксираща се превръзка 15 х 8 см | От 100% полиестерен нетъкан материал с незалепваща подложка от абсорбираща вискоза, адхезив без колофон; със заоблени краища,размер 15 х 8 см,с подложка 11 x 3,8 см | брой | 2750
1.15 | Стерилна самофиксираща се превръзка 20 х 10 см | От 100% полиестерен нетъкан материал с незалепваща подложка от абсорбираща вискоза, адхезив без колофон; със заоблени краища,размер 20 х 10 см,с подложка 16 x 5,5 см | брой | 3000
1.16 | Стерилна самофиксираща се превръзка 25 х 10 см | От 100% полиестерен нетъкан материал с незалепваща подложка от абсорбираща вискоза, адхезив без колофон; със заоблени краища,размер 25 х 10 см,с подложка 20,5 x 5,5 см | брой | 2000
1.17 | Стерилна самофиксираща се превръзка 35 х 10 см | От 100% полиестерен нетъкан материал с незалепваща подложка от абсорбираща вискоза, адхезив без колофон; със заоблени краища,размер 35 х 10 см, с подложка 30,5 x 5,5 см , | брой | 1000
1.18 | Тюлена превръзка 5 х 5 см. | Импрегнирана с метално сребро и смес от естери на натурални мастни киселини и глицерол от растителен произход 5 х 5 см. | брой | 10
1.19 | Тюлена превръзка 10 х 20 см. | Импрегнирана с метално сребро и смес от естери на натурални мастни киселини и глицерол от растителен произход 10 х 20 см. | брой | 25
1.20 | Стерилна самофиксираща се превръзка 5 х 7.2 см. | От полупроницаем водоотблъскващ полиуретанов прозрачен филм с абсорбираща подложка с акрилен адхезив, без колофон 5 х 7см. | брой | 800
1.21 | Стерилна самофиксираща се превръзка 9 х 15 см. | От полупроницаем водоотблъскващ полиуретанов прозрачен филм с абсорбираща подложка с акрилен адхезив, без колофон 10 х 15 см. | брой | 70
1.22 | Рентгенопозитивни тупфери размер 2 | От памучна марля, 20 нишки/ см2, нестерилни, рентгенопозитивна нишка от полипропилен, за кръвоспиране и третиране на рани размер 2 | брой | 1300
1.23 | Самозалепваща хирургична лента 5 м х 5 см | от порест пластмасов филм | брой | 30
1.24 | Стрип за затваряне на рани | Стрип за затваряне на рани- размери: 6mm x75mm; 6mm x 100mm | брой | 100
1.25 | марлен бинт 5/5 | марлен със завършени краища | брой | 100
1.26 | марлен бинт 10/10 | марлен със завършени краища | брой | 2600
1.27 | марлен бинт 10/16 | марлен със завършени краища | брой | 2200
1.28 | памук | естествен 1000 гр. | брой | 330
1.29 | памперси | за над 80кг. | брой | 100
1.30 | компрес микулич | компрес микулич 4 дипли, 17 нишки | брой | 4000
1.31 | Стерилна хипоалергична превръзка | За фиксиране на канюли и интраженозни катетри с прорез от ненъкан текстил | брой | 14000
Дренажи и сонди
1.32 | Сонда | №6- №10 със заоблен край с дължина 0.5м | брой | 1000
1.33 | Сонда назодуоденални | № 12-№ 24 с дължина 1,5м | брой | 1300
1.34 | Сонда ректална | № 28 | брой | 200
1.35 | Торакален дрен | № 20 до № 30 | брой | 15
1.36 | Комплект аспиратор с кл.и Редон дрен размери | № 10- № 20 | брой | 20
1.37 | Маска | лично предпазно средство за работа в замърсена среда-патохистологична лаборатория | брой | 200
1.38 | Полумаска | с едно гнездо | брой | 5
1.39 | филтър за полумаска | с едно гнездо | брой | 10
Затворена система за вземане на периферна кръв:
1.40 | Микроконтейнери за периферна кръв с EDTA за кръвна картина | компект с дозираща капилярка-200мкл | брой | 17000
1.41 | Микроконтейнери за периферна кръв за серум | компект с дозираща капилярка-200мкл | брой | 400
Затворена система за вземане на венозна кръв:
1.42 | епруветки за серум за биохимия | аспирация с бутало-2,6 мл.съвместима с игла комплект с холдер | брой | 25000
1.43 | епруветки за серум за биохимия | аспирация с бутало-4,4 мл съвместима с игла комплект с холдер | брой | 30000
1.44 | епруветки за хемостаза | аспирация с бутало -2,9мл. съвместима с игла комплект с холдер | брой | 5500
1.45 | Игли комплект с холдери | № 20G-№ 21G № 22Gстерилни съвместими с епрувевтките за серум и биохимия | брой | 24000
1.46 | Микроепруветка с капаче | тип "Е ПЕНДОРФ" 1,5мл | брой | 2200
1.47 | Епруветка цилиндрична | височина 7,5 или 5,5-диаметър 12мм | брой | 2000
Медицински консумативи - Тръби, маски, канюли
1.48 | Тръба ендотрахеална | с балон № 5 -№ 9 | брой | 1000
1.49 | Ендотрахеална тръба на Карленс | двупросветна лява със шпора,-атравматичен заоблен връх,ренгено контрасна линия ,два финни балона. | брой | 10
1.50 | Стопери | Комбиниран стопер за катетри и спринцовки (luer lock/luer slip, мъжко/женско),червен син или бял цвят за лесно разпонаване. | брой | 3000
1.51 | Трипътни кранчета | Устойчиви на агресивни медикаменти и алкохол-съдържащи дезинфектанти | брой | 600
1.52 | Назални кислородни катетри |  | брой | 60
1.53 | Кислородни маски |  | брой | 50
1.54 | Защитни маски | Предпазна полумаска за дихателна защита клас FFP2,склапан зза издишване, материал свободен от латекс и PVC | брой | 200
1.55 | Ларингеална маска | № 4-№ 5 | брой | 10
1.56 | Ларингеална маска Supreme |  | брой | 5
1.57 | Канюла аспирационна | CH22 | брой | 15
1.58 | Интравенозна канюла (периф.венозен катетър) | с инжекционен порт ( клапан )от полиуретан от G14 до G24 | брой | 25000
Катетри
1.59 | Уретрални катетри нелатон | за възрастни-10,12,14,16,18,20,22,24 | брой | 1200
1.60 | Фолиев катетър | от №10 до `24 латексов , двупътен | брой | 1400
1.61 | Трипътен уретрален катетър | от № 18 до № 24 латексов | брой | 100
1.62 | Деконтаминираща постелка | Многопластовото антибактериално покритие има бактериостатични и антимикробни свойства. Съдържа 1,2 Benzoisotiazolin -3. Ефективен срещу бактерии, гъбички и дрожди. 45x115 Цвят син или зелен. Състояща се от 30 листа. | брой | 150
1.63 | Еднопосочна клапа на Хаимлих |  | брой | 5
1.64 | Помпен маркуч | Помпен маркуч, стерилен съвместим с инжектор за контрасни вещества модел СТ Motion или еквивалентно | брой | 100
1.65 | Пациентен маркуч,дължина 150см | Пациентен маркуч,стерилен съвместим с инжектор за контрасни вещества модел СТ Motion с дължина 150см или еквивалентно | брой | 200
1.66 | Пациентен маркуч,дължина250см | Пациентен маркуч,стерилен съвместим с инжектор за контрасни вещества модел СТ Motion с дължина 250см, или еквивалентно | брой | 3600
Ръкавици, шапки, маски, калцуни
1.67 | Нестерилни ръкавици от синтетичен нитрил | Нестерилни ръкавици от синтетичен нитрил с вътрешно полимерно покритие, без съдържание на латекс и пудра, грапави в областта на пръстите, силно еластични и устойчиви на късане, дължина 240 мм, дебелина 0,10 мм, цвят- бял | брой | 4000
1.68 | Нестерилни ръкавици от синтетичен нитрил | Нестерилни предпазни ръкавици за работа с цитостатици и с удължен маншет | брой | 7000
1.69 | Нестерилни ръкавици от синтетичен нитрил с дълъг маншет без пудра | Ръкавици, стерилни от нитрил без пудра. Размер S, M, L.Да отговарят на EN 455 1-4, EN 420, EN 374 1-3.С микро набраздена повърхност за по-добър захват. Дебелина на стените - на дланта мин. 0,07мм, на пръстите 0,12мм, на маншета 0,05мм. Дължина 290 мм. Минимална сила на скъсване по време на срока на годност да е 6N | брой | 100000
1.70 | Нестерилни винилни ръкавици | Нестерилна винилова ръкавица,без съдържание на латекс и без пудра. Да има съдържание на поливинилхлорид. Да не съдържат диоктил-фталат или диетилхексилфталат, а само диизононил фталат. Да отговарят на 67/548/EEC, EN 455 1-4,EN 420,EN 374 1-3, PPE 89/686/EEC. Да са с ръбче. Дебелина на стените - на дланта 0,065мм на пръстите 0,045мм на маншета 0,04мм.Да отговарят на AQL 1,5.Минимална сила на скъсване по време на срока на годност да е 3,6 N | брой | 4000
1.71 | Нестерилни ръкавици -латексови с пудра | Нестерилна латексова ръкавица с пудра. Да е с ръбче,улесняващо поставянето и. Да отговаря на EN 420,EN 374 1-3,PPE 89/686/EEC категория III и EN 455 1-4. Дебелина на стените - на дланта 0,08мм на пръстите 0,10мм на маншета 0,055мм.Да отговарят на AQL 1,5.Минимална сила на скъсване по време на срока на годност да е 6 N | брой | 70000
1.72 | Хирургични стерилни ръкавици №5,5 6, 6.5, 7, 7.5, 8,8,5,9 | Стерилни, хирургични, анатомични ръкавици с две CE сертификации като мед. изделия и като ЛПС, от чист, натурален латекс, без пудра, съдържание на водо-разтворими протеини < 30µг/г, в съотв. с EN455 и EN374, без съдържание на меркаптобензотиазоли и тиурами, AQL 0,65, издръжливост на сила на опън ≥9,0 N, р-ри 5,5 - 9 Дебелина на маншет 0,18 мм, дебелина на дланта 0,20 мм, дебелина на върха на пръста 0,22 мм, дължина 295 мм | чифт | 2000
1.73 | Хирургични стерилни ръкавици № 6, 6.5, 7, 7.5, 8 | От натурален гумен латекс покрити с алое вера,с полимерен слой против навлажняване на ръцете с микровлакна с двойна зашита и с маншет против смъкване№ 6, 6.5, 7, 7.5, 8. | чифт | 2000
1.74 | Хирургични стерилни ръкавици №6, 6.5, 7, 7.5, 8 | От натурален гумен латекс ,с полимерен слой против навлажняване на ръцете с микровлакна с двойна зашита и с маншет против смъкване №6, 6.5, 7, 7.5, 8. | чифт | 3200
1.75 | Хирургични стерилни ръкавици №6, 6.5, 7, 7.5, 8 | Хирургични стерилни ръкавици- синтетични без латекс с покритие от DHD полимер,от полиизопрен и с маншет против смъкване №6, 6.5, 7, 7.5, 8 | чифт | 1000
1.76 | Ръкавици полиетиленови |  | брой | 40000
1.77 | Калцуни |  | брой | 60000
1.78 | Престилки еднократни | Еднократна нестерилна посетителска престилка | брой | 200
1.79 | Еднократни операционни сестрински шапки | От нетъкан материал, въздухопропускливи, особено леки, с еластичен ръб. | брой | 4500
1.80 | Еднократни операционни шапки | От нетъкан материал , въздухопропускливи, подходящи за прибиране на дълга коса, с еластичен ръб. | брой | 2000
1.81 | Еднократни операционни маски 50 бр./опаковка | Трислойни, от мек нетъкан, хипоалергичен материал, без латекс, с междинен филтър с висока степен на филтриране, с носен фиксатор, с връзки, за чувствителна кожа, цвят – зелен, 50 бр./опаковка | брой | 6000
1.82 | Еднократни операционни маски | 3-слойни, от нетъкан материал, с ластик. | брой | 6000
1.83 | Сет за гинекологични операции | Стерилен еднократен комплект за гинеко-цистоскопични процедури от 2-слоен материал, с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30г/кв.м, 4 компонента: 1 чаршаф за опер. маса 100/150 см, 1 гинеко-цистоскопичен чаршаф 75/200см с ромбовиден отвор 8/12см, 2 покривала за крака 120/75см; съгласно изискванията на директива EN 13795 за хирургични чаршафи | брой | 2
1.84 | стерилни еднократни престилки размер М-XXL | Стерилна престилка, възпрепятстваща преминаването на течности и бактерии, двойно опакована в SMS и CSR, с две кърпи, висока въздухопропускливост, съединяване на ръбовете и връзките чрез ултразвуково слепване, комбинирана лента велкро и адхезив около врата и двойно припокриване на гърба, цветово кодиране на бието, различни по цвят вътрешен и външен слой, размери M, L, XL, XXL | брой | 150
1.85 | стерилни еднократни престилки размер М-XXL | Стерилна престилка с допълнителни усилени зони в предната част и на ръкавите, възпрепятстваща преминаването на течности и бактерии, двойно опакована в SMS и CSR, с две кърпи, висока въздухопропускливост, съединяване на ръбовете и връзките чрез ултразвуково слепване, комбинирана лента велкро и адхезив около врата и двойно припокриване на гърба, цветово кодиране на бието, различни по цвят вътрешен и външен слой, размери M, L, XL, XXL | брой | 350
Медицински консумативи - Спринцовки
1.86 | Спринцовки инсулинови | 1сс. С игла | брой | 2000
1.87 | Спринцовки 50 мл. | за хранене с представка | брой | 500
1.88 | Спринцовки 50 мл. | за перфузор | брой | 1200
1.89 | Двукомпонентни еднократни спринцовки | с обем 2 мл | брой | 3000
1.90 | Двукомпонентни еднократни спринцовки | с обем 5мл | брой | 30000
1.91 | Трикомпонентни еднократни спринцовки | с обем 2 мл | брой | 35000
1.92 | Трикомпонентни еднократни спринцовки | с обем 5 мл | брой | 30000
1.93 | Трикомпонентни еднократни спринцовки | с обем 10 мл | брой | 23000
1.94 | Трикомпонентни еднократни спринцовки | с обем 20 мл | брой | 2000
1.95 | Спринцовки 10 мл. | Оригинална трикомпонентна спринцовка за перфузор, луер-лок, без игла. Материал – полипропилен, специално обработени плъзгащи повърхности, прозрачен цилиндър. Неизтриваща се градуировка. | брой | 3000
1.96 | Спринцовки 20 мл. | Оригинална трикомпонентна спринцовка за перфузор, луер-лок, без игла. Материал – полипропилен, специално обработени плъзгащи повърхности, прозрачен цилиндър. Неизтриваща се градуировка. | брой | 15000
1.97 | Спринцовки 50 мл. | Оригинална трикомпонентна спринцовка за перфузор, луер-лок, без игла. Материал – полипропилен, специално обработени плъзгащи повърхности, прозрачен цилиндър. Неизтриваща се градуировка. | брой | 1000
1.98 | Спринцовки 200cс за инжектор | Инжектор за контрастно вещество ASA-200E CT | брой | 50
Системи
1.99 | Стерилна система за вливане с обем 200 ml. | Стерилна система за вливане с обем 200 ml., за еднократна употреба, съдържаща филтър за елиминиране на въздух и твърди частици, анти-сифон вентил против свободен поток, силиконов изпомпващ сегмент за прецизност при вливане, неусукващ се удължител, скоба за спиране/пускане и защитна капачка | брой | 200
1.100 | Система за перфузор | Удължител за перфузор 150 см, съвместим с перфузорна спринцовка, вътрешен лумен 1,5мм, обем за обезвъздушаване 2,6 мл, луер-лок винтови връзки | брой | 4000
1.101 | Системи за вливания | на инфузионни разтвори с метална игла | брой | 28000
1.102 | Системи за хемотрансфузия | С пласмасова игла | брой | 1000
1.103 | Интравенозна система | за различни контейнери 180 cm, с пластмасова игла с въздуховзимащ канал с бактериален филтър и капаче, хидрофобен филтър предпазващ от протичане и контаминация позволяващ автоматично обезвъздушаване; винтова връзка към пациента; устойчива на налягане 2 bar; не съдържаща DEHP | брой | 500
1.104 | Уринаторни торби с клапан | с клапан 1.5 м, 2000 мл | брой | 8000
1.105 | Бътерфлай-метална канюла | за краткотрайно инжектиране / инфузия / трансфузия №,22, 23, 24, 25 | брой | 1000
1.106 | Аспиратор за многодозови флакони | С бактериален филтър, устойчив на цитостатици / хемо-аерозол задържащ/,капаче за покриване на аспирационния порт,обем 2,4мл.,скорост на проток/дест. вода/над 30мл./мин. | брой | 300
1.107 | Херметичен адаптер Мъжки Luer Lock за спринцовки |  | брой | 50
1.108 | Универсален вентилиран адаптер за флакони |  | брой | 50
Подлоги, уринатори и термометри
1.109 | Колостомна(илиостомна)торба | голяма мека плочка с екстракт от алое,прозрачна, самозалепваща се,изрязване до 70мм ширина и 55мм дълбочина. | брой | 300
1.110 | Колостомна(илиостомна)торба | Едно-компонентна източваща се торбичка. Овално оформен фланец за по-добро сцепление. Обогатена с медицински Манука Мед с анти-бактериални свойства за подтискане на възпаления. С филтър за премахване на миризмите. С вградена система за затваряне (велкро) за лесен дренаж. С разделен заден капак за по-лесно позициониране на торбата и мониторинг на изхода. | брой | 100
1.111 | Иригатори с наконечник | еднократен | брой | 2500
1.112 | Термометри | електронни | брой | 70
Катетри ЦВК
1.113 | ЦВК- набор по техниката катетър през катетър . | Центр. венозен катетър /Зелдингер/двулуменов Duo-стандарт 20см./за v.sbclavia/с мек връх, непрозрачен рентгенопозитивен, с прозрачно външно удължение, маркировка за дължината, фиксаторен клипс, капачка за безопасност монтирана на изходите на станичните лумени. S или V интродюсерна канюла G18, 70мм, непрегъваем J-водач с гъвкав ръб, дилататор | брой | 30
1.114 | ЦВК- набор за катетеризация на v.cava по техниката катетър в/у водач . | Центр. венозен катетър /Зелдингер/ еднолуменов G14/16/18/20см./за v.subclavia/ с мек връх, непрозрачен рентгенопозитивен, с прозрачно външно удължение, маркировка за дължината, фиксаторен клипс, капачка за безопасност монтирани на изходите на станичните лумени. S интродюсерна канюла G18, 70мм, непрегъваем J-водач с гъвкав ръб, дилататор. | брой | 10
Електроди и апарат за кръвно налягане
1.115 | Вакум електроди (помпички) |  | брой | 20
1.116 | апарат за RR | с маншет без слушалка, с гаранция минимум 3 г. | брой | 20
Медицински консумативи - игли
1.117 | Игли спинални | Игла за спинална анестезия и диагностична лумбална пункция Заточване на върха по Квинке; Полиран вътрешен лумен за бързо изтичане на ликвор; Ергономична прозрачна ръкохватка с кристално - прозрачна призма за визуално идентифициране на ликвора; мандрен с цветово кодиране на диаметъра; Диаметър G 18, 19, 20, 22, 25, 27 дължина 88 мм | брой | 30
1.118 | Стандартни игли | за мускулно, подкожно, венозно, артериално и специално приложение от G18-G30 | брой | 120000
1.119 | Игли за портове | Игли за портове извити под 90 градуса с крилца за лесна фиксация и удължител с клампа ,подходящи и за вливания под високо налягане/до325psi/22,4bar дълвина на иглата 20мм | брой | 100
1.120 | Игла за автоматична биопсия | Биопсична игла съвместима с биопсичен пистолет Moller Medical Blue.Цветово кодирана според размера на иглата, с ехогеничен връх.Биопсичен сектор на иглата за добиване на проба с размер 19 мм., за еднократна употерба.Размери на иглата:14G/дължини :10 см, 12 см, 16см, 20 см. ;16G/дължини :10 см, 16 см, 20 см, 25 см ;18G/дължини :10 см, 16 см, 20 см, 25 см, 30 см ;20G/дължини :10 см, 16 см, 20 см. | брой | 5
Хирургични игли, хирургически остриета и хирургичен инструментариум
1.121 | игли хирургични | Игла хирургична, кожна, режеща , 3/8 кръг, от 20 до 54 см., висококачествена стомана. B | брой | 120
1.122 | игли хирургични | Игла хирургична, кожна, кръгла , 1/2 кръг, от 26 до 45 см., висококачествена стомана. GAR | брой | 120
1.123 | игли хирургични | Игла хирургична, чревна, кръгла , 1/2 кръг, от 18 до 30 см., висококачествена стомана. PB | брой | 120
1.124 | Игли хирургични | С федериращо ухо от високо качествена стомана с триъгален външно режещ връх GA от 000 до 16 | брой | 72
1.125 | Игли хирургични | С федериращо ухо от високо качествена стомана с триъгален външно режещ връх GAR от 000 до 16 | брой | 120
1.126 | Игли хирургични | С федериращо ухо от високо качествена стомана с триъгален външно режещ връх G от 000 до 16 | брой | 120
1.127 | Игли хирургични | С федериращо ухо от високо качествена стомана с триъгален външно режещ връх GR от 000 до 16 | брой | 120
1.128 | хирургически остриета | Острие - лезвие за скалпел от карбонова стомана № 10 - 25 | брой | 7000
1.129 | Стерилен чорап | за оптичен кабел за лапароскопска камера | брой | 40
Контейнери, лансети, предметни и покривни стъкла
1.130 | лансети | еднократни стерилни опаковки от 500 броя | брой | 30000
1.131 | Автоматични лансети | Автоматични лансети 21G/24mm | брой | 1000
1.132 | презервативи |  | брой | 2000
1.133 | Контейнери | стерилни 30 мл с капачка на винт | брой | 1000
1.134 | Контейнери | стерилни 40 мл | брой | 4000
1.135 | четки за цитонамзка | стандартни | брой | 2000
1.136 | Предметни стъкла | с матиран край и шлифовани ръбове | брой | 27500
1.137 | турникет | автоклавируем | брой | 60
ЕКГ - хартия
1.138 | ЕКГ хартия | апарат "Шилер АТ" 101 -80/70/315 | брой | 70
1.139 | ЕКГ хартия | апарат "Шилер АТ" -2 PLUS/CS200/-210/280/215 | брой | 50
ТРОАКАРИ
1.140 | Троакари без нож | с вграден редуктор, с прозрачно острие, с възможност за поставяне под оптичен контрол, прозрачна канюла 100мм и диаметър 12мм, с вграден стабилизатор, за еднократна употреба | брой | 5
1.141 | Троакари без нож | с вграден редуктор, с прозрачно острие, с възможност за поставяне под оптичен контрол, прозрачна канюла 150мм и диаметър 12мм, с вграден стабилизатор, за еднократна употреба | брой | 5
КОНСУМАТИВИ ЗА УЛТРАЗВУКОВ СКАЛПЕЛ
1.142 | Ножици, за конвенционална хирургия | 23 см, с бутони за ръчно активиране, вградени в ръкохватката, за хемостаза на съдове до 5мм диаметър | брой | 3
1.143 | Ръкохватка за инструменти ултразвуков генератор | за многократна употрeба /95 стерилизации/ съвместима с ултразвукови инструменти -Harmonic ace | брой | 2
1.144 | Ръкохватка за инструменти ултразвуков генератор | за многократна употрeба /100 стерилизации/ съвместима с ултразвукови инструменти -Harmonic Focus | брой | 2
КОНСУМАТИВИ за стерилизатор - автоклав
1.145 | Химичен индикатор | Химичен индикатор за суха стерилизация-тест лента | тест | 540
1.146 | Адхезивна лента без индикатор за стерилизация /лепенка/ | 25мм/50м | ролка | 10
1.147 | Ролки гладко фолио за стерилизация с 3 индикатора за пара, формалдехид етиленов окис с размер 10/200 м | съответствие с всички международни стандарти, както следва - EN ISO11607 и EN 868 за опаковащите материали и EN ISO 11140 / EN 867 за индикаторите. ISO 9001; 70g/m²плътност на медицинската хартия | ролка | 4
1.148 | Ролки гладко фолио за стерилизация с 3 индикатора за пара, формалдехид етиленов окис с размер 20/200 м | съответствие с всички международни стандарти, както следва - EN ISO11607 и EN 868 за опаковащите материали и EN ISO 11140 / EN 867 за индикаторите. ISO 9001; 70g/m²плътност на медицинската хартия | ролка | 2
Рентгенови филми, проявител, фиксаж, гел за ехограф, принтерна хартия за ехограф, фолии за ретгенови касети
2.1 | Контакген гел за ехограф |  | л | 50
2.2 | Принтерна хартия за ехограф-К61В 110 мм. х 20 м. Ролка | Принтерна хартия за ехограф- Mitsubishi К61В 110 мм. х 20 м. Ролка | брой | 100
2.3 | CR мамографски фолии 24/30 | съвместими с дигитализираща система Agfa CR 75 Mammo Digiteizer | брой | 4
2.4 | CR мамографски фолии 18/24 | съвместими с дигитализираща система Agfa CR 75 Mammo Digiteizer | брой | 4
Обособена позиция № 3 - Хирургични медицински изделия
3.1 | Полиамидни конци | нестерилни, хирургични, бели 3/0 | брой | 2000
3.2 | Полиамидни конци | нестерилни, хирургични, бели № 0 | брой | 1300
3.3 | Полиамидни конци | нестерилни, хирургични, бели № 2 | брой | 1500
3.4 | Полиамидни конци | нестерилни, хирургични, бели № 4 | брой | 1200
3.5 | Полиамидни конци | нестерилни, хирургични, бели № 6 | брой | 800
3.6 | Нерезорбируем монофиламентен полипропиленов конец | син, размер - 4/0, см, RB, с обла игла с пробивен връх 17 мм, 1/2- кръг | брой | 12
3.7 | Резорбируем плетен конец | с покритие полиглактин 910,с бьрза резорбция до 42 дни,размер 0, опаковка 3 x 45 cm без игли | брой | 108
3.8 | Резорбируем плетен конец | с покритие полиглактин 910,с бьрза резорбция до 42 дни,размер 2/0, опаковка 3 x 45 cm без игли | брой | 240
3.9 | Антибактериални резорбируеми плетени конци | Бърза резорбциа ,без игли Размер 3/0, опаковка 6 х 45см | брой | 60
3.10 | Антибактериален резорбируем плетен конец | с покритие с полиглактин 910 и Ингакер МП,пълна резорбция 56-70 ден виолетов, размер 4/0, 70 см, обла игла 22мм , 1/2 кръг | брой | 36
3.11 | Резорбируем плетен конец | с покритие с полиглактин 910 ,пълна резорбция 56-70 ден виолетов, размер 3/0, 75 см, обла игла 31мм , 1/2 кръг | брой | 12
3.12 | Резорбируем плетен конец | с покритие с полиглактин 910 ,пълна резорбция 56-70 ден виолетов, размер 0, 75 см, обла игла 36мм , 1/2 кръг | брой | 60
3.13 | Резорбируем плетен конец | с покритие с полиглактин 910 ,пълна резорбция 56-70 ден виолетов, размер 0, 75 см, обла игла 31мм , 1/2 кръг | брой | 108
3.14 | Резорбируем плетен конец | с покритие с полиглактин 910 ,пълна резорбция 56-70 ден виолетов, размер 2/0, 75 см, обла игла 31мм , 1/2 кръг | брой | 24
3.15 | Резорбируем плетен конец | с покритие с полиглактин ,пълна резорбция до 70 дена, размер 1, 40 мм,1/2обла игла 75см , | брой | 144
3.16 | Резорбируем плетен конец | с покритие с полиглактин ,пълна резорбция до 70 дена, размер 1, 40 мм,1/2обла игла 90см , | брой | 144
3.17 | Резорбируем плетен конец | с покритие с полиглактин ,пълна резорбция до 70 дена, размер 1, 40 мм,1/2обратно режеща игла 75см | брой | 24
3.18 | Резорбируем плетен конец | с покритие с полиглактин ,пълна резорбция от 60 - 90 дена, размер 2/0, 26 мм 3/8 обратно режеща игла 75см | брой | 84
3.19 | Резорбируем плетен конец | с покритие с полиглактин ,пълна резорбция от 60 - 90 дена, размер 0, 30 мм1/2 обла игла 75см | брой | 360
3.20 | Резорбируем плетен конец | с покритие с полиглактин ,пълна резорбция от 60 - 90 дена, размер 0, 30 мм 3/8 обратно режеща игла 75см | брой | 84
3.21 | Резорбируем плетен конец | с покритие с полиглактин ,пълна резорбция от 60 - 90 дена, размер 2, 40 мм 1/2 обратно режеща игла 75см | брой | 48
3.22 | Хемостатична мрежа | от оксидирана регенерирана целулоза, резорбируемо, с бактерицидни свойства, размер 5 х 7,5 см | брой | 2000
3.23 | Хемостатична мрежа | от оксидирана регенерирана целулоза, резорбируемо, с бактерицидни свойства, размер 10 х 20 см | брой | 300
3.24 | Хемостатична мрежа | от оксидирана регенерирана целулоза, резорбируемо, с бактерицидни свойства, размер 5 х 35 см | брой | 800
3.25 | Желатинов хемостатик | резорбируем ,размер 7х5х1см | брой | 500
3.26 | Резорбируем синтетичен абсорбиращ се с множествена структора конец | От полимер на гликоловата киселина.Време за абсорбиране 14-21дни,пълна абсорбция до 42-50дни.С обла игла 3/0 HR22,0,70 | брой | 240
3.27 | Резорбируем синтетичен абсорбиращ се с множествена структора конец | От полимер на гликоловата киселина.Време за абсорбиране 14-21дни,пълна абсорбция до 42-50дни.С обла игла 3/0 HRT25 0,70 | брой | 12
3.28 | Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец | От полимер на гликоловата киселина .Време за абсорбиране 14-21дни,пълна абсорбция до 42-50дни.С режеща игла 2/0 DS 24 0,70 | брой | 24
3.29 | Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец | От полимер на гликоловата киселина.Време за абсорбиране 14-21дни,пълна абсорбция до 42-50дни.с игла 4/0 DS18 45cm | брой | 120
3.30 | Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец | От полимер на гликоловата киселина .Време за абсорбиране 14-21дни,пълна абсорбция до 42-50дни. Без игла 3/0 2 x 0,70 | брой | 120
3.31 | Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец | От полимер на гликоловата киселина .Време за абсорбиране 14-21дни,пълна абсорбция до 42-50дни. Без игла 2/0 2 x 0,70 | брой | 120
3.32 | Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец | От полимер на гликоловата киселина .Време за абсорбиране 14-21дни,пълна абсорбция до 42-50дни. Без игла 0 2 x 0,70 | брой | 240
3.33 | Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец | От полимер на гликоловата киселина .Време за абсорбиране 14-21дни,пълна абсорбция до 42-50дни. Без игла 1 2 x 0,70 | брой | 36
3.34 | Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец | От полимер на гликоловата киселина .Време за абсорбиране 7-14дни без игла 0 2x,0,70см | брой | 72
3.35 | Резорбируем синтетичен абсорбиращ се,с множествена структора конец | От полимер на гликоловата киселина .Време за абсорбиране 7-14дни без игла 3/0 3x,045см | брой | 240
3.36 | Резорбируем плетен конец | 1/2 loop игла ,60-90 дни резорбция,150см дължина на конеца номер 1 | брой | 24
3.37 | Антибактериално хирургично платно | Платно, изградено от 50% Полипропилен и 50% полиглекапрон 25, плоско, с големина на порите 3-4mm 6/11 | брой | 5
3.38 | Антибактериално хирургично платно | Платно, изградено от 50% Полипропилен и 50% полиглекапрон 25, плоско, с големина на порите 3-4mm 15/10 | брой | 5
3.39 | Антибактериално хирургично платно | 15см/15см | брой | 5
3.40 | Клипси за апликатор титаниеви | за лапароскопски операции MEDIUM/LARGE-10мм,дължина 340мм | брой | 3
3.41 | Клипси полимерни заключващи се нерезорбируеми | Синтегрирани зъбци,дивергентно закривени -M/L;L;XL | брой | 3
Обособена позиция № 4 - Медицински изделия за ендоскопска и конвенциална хирургия
Съшиватели, ръкохватки и еднократен хирургичен инструментариум
4.1 | Циркулярен съшивател | Циркулярен съшивател с извит анататомичен метален шафт за еднократна употреба с възможностт за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1,5мм до 2,5мм, от 4,2 до 5 мм дължина на скобите, с отделяща се глава, външен диаметър 26 мм, вътрешен диаметър 16,5 мм брой на скобите 24. | брой | 10
4.2 | Циркулярен съшивател | Циркулярен съшивател с извит анататомичен метален шафт за еднократна употреба с възможностт за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1,5мм до 2,5мм, от 4,2 до 5 мм дължина на скобите, с отделяща се глава,външен диаметър 29 мм, вътрешен диаметър 19,5 мм, брой на скобите 26. | брой | 10
4.3 | Циркулярен съшивател | Циркулярен съшивател с извит анататомичен метален шафт за еднократна употреба с възможностт за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1,5мм до 2,5мм, от 4,2 до 5 мм дължина на скобите, с отделяща се глава, външен диаметър 32 мм, вътрешен диаметър 22,5 мм, брой на скобите 30. | брой | 15
4.4 | ЕДНОКРАТЕН КРЪГЪЛ СЪШИВАТЕЛ С ДВОЙНА СИГУРНОСТ И ЧУПЕЩА СЕ ГЛАВА-Размер 24 мм | Закривен кръгъл съшивател.Размер 24 мм. Двуредови титаниеви клипси,височина на отворен клипс-4.5мм, брой скоби-18, височина на затворен клипс-1.8мм;Технология за затваряне на клипсите "В"форма;Дължина на шафта-18.5 см; | брой | 15
4.5 | ЕДНОКРАТЕН КРЪГЪЛ СЪШИВАТЕЛ С ДВОЙНА СИГУРНОСТ И ЧУПЕЩА СЕ ГЛАВА-Размер 26 мм | Закривен кръгъл съшивател.Размер 26 мм. Двуредови титаниеви клипси,височина на отворен клипс-4.8мм, брой скоби-20, височина на затворен клипс-2.0мм;Технология за затваряне на клипсите "В"форма;Дължина на шафта-18.5 см; | брой | 15
4.6 | ЕДНОКРАТЕН КРЪГЪЛ СЪШИВАТЕЛ С ДВОЙНА СИГУРНОСТ И ЧУПЕЩА СЕ ГЛАВА-Размер 29 мм | Закривен кръгъл съшивател.Размер 29 мм. Двуредови титаниеви клипси,височина на отворен клипс-4.8мм, брой скоби-24, височина на затворен клипс-2.0мм;Технология за затваряне на клипсите "В"форма;Дължина на шафта-18.5 см; | брой | 24
4.7 | ЕДНОКРАТЕН КРЪГЪЛ СЪШИВАТЕЛ С ДВОЙНА СИГУРНОСТ И ЧУПЕЩА СЕ ГЛАВА-Размер 32 мм. | Закривен кръгъл съшивател.Размер 32 мм. Двуредови титаниеви клипси,височина на отворен клипс-5.0мм, брой скоби-30, височина на затворен клипс-2.2мм;Технология за затваряне на клипсите "В"форма;Дължина на шафта-18.5 см; | брой | 35
4.8 | ЕДНОКРАТЕН ПРАВ СЪШИВАТЕЛ С ИНДИКАТОР 30ММ и вградена глава. | Височина на отворена скоба 4.8мм, височина на затворена скоба-2.0мм. Презареждане до 7 пъти, с максимални 8 изстрелвания. | брой | 3
4.9 | ПЪЛНИТЕЛ ЗА ЕДНОКРАТЕН ПРАВ СЪШИВАТЕЛ 30ММ С ИНДИКАТОР. | Два реда скоби. Височина на отворена скоба 4.8мм, височина на затворена скоба-2.0мм, брой скоби 11. | брой | 3
4.10 | ЕДНОКРАТЕН ПРАВ СЪШИВАТЕЛ С ИНДИКАТОР 45ММ и вградена глава. | Височина на отворена скоба 4.8мм, височина на затворена скоба-2.0мм. Презареждане до 7 пъти, с максимални 8 изстрелвания. | брой | 3
4.11 | ПЪЛНИТЕЛ ЗА ЕДНОКРАТЕН ПРАВ СЪШИВАТЕЛ 45ММ С ИНДИКАТОР . | Два реда скоби. Височина на отворена скоба 4.8мм, височина на затворена скоба-2.0мм, брой скоби 15. | брой | 3
4.12 | ЕДНОКРАТЕН ПРАВ СЪШИВАТЕЛ С ИНДИКАТОР 60ММ и вградена глава. | Височина на отворена скоба 4.8мм, височина на затворена скоба-2.0мм. Презареждане до 7 пъти, с максимални 8 изстрелвания. | брой | 3
4.13 | ПЪЛНИТЕЛ ЗА ЕДНОКРАТЕН ПРАВ СЪШИВАТЕЛ 60ММ С ИНДИКАТОР. | Два реда скоби. Височина на отворена скоба 4.8мм, височина на затворена скоба-2.0мм, брой скоби 21. | брой | 3
4.14 | ЕНДОДЖИЯ СЪШИВАТЕЛ- ТЯЛО | Дължина на дръжката-160мм, Ротация на ствола до 360˚, Артикулация на лоста-22˚ и 45˚ ляво и дясно. | брой | 3
4.15 | ПЪЛНИТЕЛ ЗА ЕНДОДЖИЯ-Артикулиращ 30мм-2.5мм. | Шест реда скоби. Височина на отворен клипс-2.5мм, височина на затворен клипс-1.0мм. Брой скоби-48. Дължина на разреза-25мм. Поставяне през 12мм трокар. | брой | 3
4.16 | ПЪЛНИТЕЛ ЗА ЕНДОДЖИЯ-Артикулиращ 30мм-3.5мм. | Шест реда скоби. Височина на отворен клипс-3.5мм, височина на затворен клипс-1.5мм. Брой скоби-48. Дължина на разреза-25мм. Поставяне през 12мм трокар. | брой | 3
4.17 | ПЪЛНИТЕЛ ЗА ЕНДОДЖИЯ-Артикулиращ 45мм-2.5мм. | Шест реда скоби. Височина на отворен клипс-2.5мм, височина на затворен клипс-1.0мм. Брой скоби-66. Дължина на разреза-40мм. Поставяне през 12мм трокар. | брой | 3
4.18 | ПЪЛНИТЕЛ ЗА ЕНДОДЖИЯ-Артикулиращ 45мм-3.5мм. | Шест реда скоби. Височина на отворен клипс-3.5мм, височина на затворен клипс-1.5мм. Брой скоби-66. Дължина на разреза-40мм. Поставяне през 12мм трокар. | брой | 3
4.19 | ПЪЛНИТЕЛ ЗА ЕНДОДЖИЯ-Артикулиращ 45мм-4.8мм. | Шест реда скоби. Височина на отворен клипс-4.8мм, височина на затворен клипс-2.0мм. Брой скоби-66. Дължина на разреза-40мм. Поставяне през 15мм трокар. | брой | 3
4.20 | ПЪЛНИТЕЛ ЗА ЕНДОДЖИЯ-Артикулиращ 60мм-2.5мм. | Шест реда скоби. Височина на отворен клипс-2.5мм, височина на затворен клипс-1.0мм. Брой скоби-90. Дължина на разреза-55мм. Поставяне през 12мм трокар. | брой | 3
4.21 | ПЪЛНИТЕЛ ЗА ЕНДОДЖИЯ-Артикулиращ 60мм-3.5мм. | Шест реда скоби. Височина на отворен клипс-3.5мм, височина на затворен клипс-1.5мм. Брой скоби-90. Дължина на разреза-55мм. Поставяне през 12мм трокар. | брой | 3
4.22 | ПЪЛНИТЕЛ ЗА ЕНДОДЖИЯ-Артикулиращ 60мм-4.8мм. | Шест реда скоби. Височина на отворен клипс-4.8мм, височина на затворен клипс-2.0мм. Брой скоби-90. Дължина на разреза-55мм. Поставяне през 15мм трокар. | брой | 3
4.23 | ЕДНОКРАТЕН ОРЕБРЕН ТРОКАР С АВТОМАТИЧНА ЗАЩИТА | 5мм x 100мм | брой | 3
4.24 | ЕДНОКРАТЕН ОРЕБРЕН ТРОКАР С АВТОМАТИЧНА ЗАЩИТА | 10мм x 100мм | брой | 3
4.25 | ЕДНОКРАТЕН ОРЕБРЕН ТРОКАР С АВТОМАТИЧНА ЗАЩИТА | 12мм x 100мм | брой | 3
4.26 | Еднократен Ретривален Сак-10мм, обем 255мм; | Преминава през 10/12 мм трокар | брой | 5
4.27 | Еднократен Ретривален Сак-10мм, обем 680мм; | Преминава през 10/12 мм трокар | брой | 5
4.28 | ЕДНОКРАТНА МОНОПОЛЯРНА ЗАКРИВЕНА ЛАПАРОСКОПСКА НОЖИЦА | 5мм x 330мм, 17мм въртящо се острие | брой | 3
4.29 | ЕДНОКРАТЕН МОНОПОЛЯРЕН ДИСЕКТОР "МЕРИЛЕНД" | 5x330мм | брой | 3
4.30 | ЕДНОКРАТЕН АТРАВМАТИЧЕН ГРАСПЕР | 5x330мм | брой | 3
4.31 | ТИТАНИЕВИ КЛИПСИ ЗА ЛИГИРАНЕ НА СЪДОВЕ РАЗМЕР "ML" | 6 броя в касета, 20 касети в кутия. "В"форма на клипса. Външна дължина на отворен клипс, след поставяне в клип апликатора-8.00мм, вътрешна ширина на отворен клипс, след поставяне в клип апликатора-5.20мм, дължина на затворен клипс-9.00мм. Препоръчителна тъканна дебелина-2.50-4.00мм. | брой | 20
4.32 | ТИТАНИЕВИ КЛИПСИ ЗА ЛИГИРАНЕ НА СЪДОВЕ РАЗМЕР "L" | 6 броя в касета, 20 касети в кутия. "В"форма на клипса. Външна дължина на отворен клипс, след поставяне в клип апликатора-11.90мм, вътрешна ширина на отворен клипс, след поставяне в клип апликатора-5.40мм, дължина на затворен клипс-12.30мм. Препоръчителна тъканна дебелина-3.50-7.50мм. | брой | 20
4.33 | ПОЛИМЕРНИ "ЗАКЛЮЧВАЩИ СЕ" КЛИПСИ РАЗМЕР "L" | нерезорбируеми с интегрирани зъбци за по-здраво захващане на тъканта; дивергентно закривени; тъканна дебелина - 5мм-13мм; касета с 6 клипса, 20 касети в кутия; РАЗМЕР: L | брой | 20
4.34 | ПОЛИМЕРНИ "ЗАКЛЮЧВАЩИ СЕ" КЛИПСИ РАЗМЕР "XL" | нерезорбируеми с интегрирани зъбци за по-здраво захващане на тъканта; дивергентно закривени; тъканна дебелина - 7мм-16мм; касета с 6 клипса, 20 касети в кутия; РАЗМЕР: XL | брой | 20
4.35 | 2D ПОЛИПРОПИЛЕНОВО ПЛАТНО | РАЗМЕР 7.5/15 см- 100% биосъвместим плетен полипропилен. Монофиламентен диаметър-0.15мм, дебелина-0.6мм, пори-между 50 и 52%, гъстота-91гр./м² | брой | 3
4.36 | 2D ПОЛИПРОПИЛЕНОВО ПЛАТНО | РАЗМЕР 15/15 см-100% биосъвместим плетен полипропилен. Монофиламентен диаметър-0.15мм, дебелина-0.6мм, пори-между 50 и 52%, гъстота-91гр./м² | брой | 3
4.37 | 2D ПОЛИПРОПИЛЕНОВО ПЛАТНО | РАЗМЕР 30/30 см- 100% биосъвместим плетен полипропилен. Монофиламентен диаметър-0.15мм, дебелина-0.6мм, пори-между 50 и 52%, гъстота-91гр./м² | брой | 3
4.38 | Игла-граспер за захващане на конци и позициониране на платна при лапароскопски операции | Игла-граспер за захващане на конци и позициониране на платна при лапароскопски операции | брой | 3
4.39 | Еднократна Верес Игла 150мм | Еднократна Верес Игла 150мм | брой | 10
4.40 | Еднократна Верес Игла 120мм | Еднократна Верес Игла 120мм | брой | 10
4.41 | Ушиватели за конвенционална и лапароскопска хирургия
4.42 | Циркулярни ушиватели | закривени, за еднократна употреба с възможностт за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1мм до 2,5мм, 5,5 мм дължина на скобите, с отделяща се глава, с диаметър на главата 21 mm | брой | 3
4.43 | Циркулярни ушиватели | закривени, за еднократна употреба с възможностт за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1мм до 2,5мм, 5,5 мм дължина на скобите, с отделяща се глава, с диаметър на главата 25 mm | брой | 3
4.44 | Циркулярни ушиватели | закривени, за еднократна употреба с възможностт за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1мм до 2,5мм, 5,5 мм дължина на скобите, с отделяща се глава, с диаметър на главата 29 mm | брой | 3
4.45 | Циркулярни ушиватели | закривени, за еднократна употреба с възможностт за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1мм до 2,5мм, 5,5 мм дължина на скобите, с отделяща се глава, с диаметър на главата 33 mm | брой | 3
4.46 | Циркулярен ушивател за еднократна употреба - размер 25мм | Сгъваща се глава , 22 броя титаниеви скоби, разположени циркулярно в 2 реда, технология на затваряне на клипсите в "B" форма, правоъгълно сечение на скобите, височина на отворен клипс 4.8мм | брой | 3
4.47 | Циркулярен ушивател за еднократна употреба - размер 28мм | Сгъваща се глава , 26 броя титаниеви скоби, разположени циркулярно в 2 реда, технология на затваряне на клипсите в "B" форма, правоъгълно сечение на скобите, височина на отворен клипс 4.8мм | брой | 3
4.48 | Циркулярен ушивател за еднократна употреба - размер 31мм | Сгъваща се глава , 30 броя титаниеви скоби, разположени циркулярно в 2 реда, технология на затваряне на клипсите в "B" форма, правоъгълно сечение на скобите, височина на отворен клипс 4.8мм | брой | 3
4.49 | Механични ушиватели за еднократна употреба 45мм с вграден пълнител | За налагане на двоен линеен шев, с правоъгълно сечение на титаниевите скоби, технология на затваряне на скобите в "B" форма, височина на отворен клипс 4.8мм,височина на затворен клипс 2мм, 45мм дължина на шева, с възможност за презареждане с пълнители със съответната височина на скобите | брой | 3
4.50 | Механични ушиватели за еднократна употреба 60мм с вграден пълнител | За налагане на двоен линеен шев, с правоъгълно сечение на титаниевите скоби, технология на затваряне на скобите в "B" форма, височина на отворен клипс 4.8мм,височина на затворен клипс 2мм, 60мм дължина на шева, с възможност за презареждане с пълнители със съответната височина на скобите | брой | 3
4.51 | Пълнител за механичен ушивател за еднократна употреба 45мм | Правоъгълно сечение на скобите, технология на затваряне на скобите в "B" форма, височина на отворен клипс 4.8мм, височина на затворен клипс 2мм, 45мм дължина на шева | брой | 3
4.52 | Пълнител за механичен ушивател за еднократна употреба 60мм | Правоъгълно сечение на скобите, технология на затваряне на скобите в "B" форма, височина на отворен клипс 4.8мм, височина на затворен клипс 2мм, 60мм дължина на шева | брой | 3
4.53 | ENDO LOOP бримка | Ендоскопски конци LUP със система за интракорпорално въвеждане, резорбируеми, от плетен лактомер с покритие, р-р 0, 53см | брой | 20
Линеарни ушиватели и пълнители за конвенционална и лапароскопска хирургия
4.54 | Линеен ушивател с извита/дъговидна глава | с пълнител за стандартна тъкан с височина на затворените скоби 1,44 мм, автоматично разрязване и налагане на шев с дължина 40 мм, с възможност за презареждане, за ниска предна резекция | брой | 3
4.55 | Линеен ушивател с извита/дъговидна глава | с пълнител за стандартна тъкан с височина на затворените скоби 2 мм, автоматично разрязване и налагане на шев с дължина 40 мм, с възможност за презареждане, за ниска предна резекция | брой | 3
4.56 | Пълнтели със скоби за стандартна тъкан | 4 реда скоби с еднаква височина на затваряне, височина на затворените скоби 1,44 мм за линеен ушивател с извита/дъговидна глава, автоматично налагане на шев с дължина 40 мм, за ниска предна резекция | брой | 3
4.57 | Пълнтели със скоби за стандартна тъкан | 4 реда скоби с еднаква височина на затваряне, височина на затворените скоби 2 мм за линеен ушивател с извита/дъговидна глава, автоматично налагане на шев с дължина 40 мм, за ниска предна резекция | брой | 3
4.58 | Инструменти за автоматично едновременно налагане на линеен шев | с дължина на линията на разрязване 58 мм, линия на шев 61 мм, възможност за избор на височината на затворените скобите 1,5/1,8/2,0 мм и използване само на един вид пълнител, 3-D формация на скобите, 6-реда скоби с еднаква височина, механизъм за паралелно затваряне на челюстите на инструмента, еднократни, с възможност за презареждане | брой | 3
4.59 | Инструменти за автоматично едновременно налагане на линеен шев | с дължина на линията на разрязване 75 мм, възможност за избор на височината на затворените скобите 1,5/1,8/2,0 мм и използване само на един вид пълнител, 3-D формация на скобите, 6-реда скоби с еднаква височина, механизъм за паралелно затваряне на челюстите на инструмента, еднократни, с възможност за презареждане | брой | 3
4.60 | Пълнители за инструменти за автоматично едновременно налагане на линеен шев | с дължина на линията на разрязване 55 мм, позволяващи избор на височина на затворените скоби 1,5/1,8 или 2,0 мм, осигуряващи 6 реда скоби с еднаква височина и 3-D формация на скобите за по-добра хемостаза | брой | 3
4.61 | Пълнители за инструменти за автоматично едновременно налагане на линеен шев | с дължина на линията на разрязване 75 мм, позволяващи избор на височина на затворените скоби 1,5/1,8 или 2,0 мм, осигуряващи 6 реда скоби с еднаква височина и 3-D формация на скобите за по-добра хемостаза | брой | 3
4.62 | Инструменти за автоматично налагане на линеен шев | с дължина на шева 30mm, със стандартни титаниеви скоби, с възможностт за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1мм до 2.5мм, еднократни, с възможностт за презареждане | брой | 3
4.63 | Инструменти за автоматично налагане на линеен шев | с дължина на шева 60mm, със стандартни титаниеви скоби, с възможностт за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1мм до 2.5мм, еднократни, с възможностт за презареждане | брой | 3
4.64 | Инструменти за автоматично налагане на линеен шев | с дължина на шева 90mm, със стандартни титаниеви скоби, с възможностт за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1мм до 2.5мм, еднократни, с възможностт за презареждане | брой | 3
4.65 | Пълнители за инструменти за автоматично налагане на линеен шев | с дължина на шева 30mm, със стандартни титаниеви скоби, с възможностт за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1мм до 2.5 мм | брой | 3
4.66 | Пълнители за инструменти за автоматично налагане на линеен шев | с дължина на шева 60mm, със стандартни титаниеви скоби, с възможностт за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1мм до 2.5 мм | брой | 3
4.67 | Пълнители за инструменти за автоматично налагане на линеен шев | с дължина на шева 90mm, със стандартни титаниеви скоби, с възможностт за регулиране на височината на затваряне на скобите от 1мм до 2.5 мм | брой | 3
4.68 | Инструменти за ендоскопска хирургия | с едновременно налагане на линеен шев с дължина 45 мм и разрязване с възможностт за използване на златен пълнител с височина на затворени скоби от 1.8 мм, компресия в областта на шева, с артикулираща глава до 45° в двете посоки с дължина на рамото 280мм, преминаващ през троакар с диаметър 12мм, с възможностт за презареждане | брой | 3
4.69 | Пълнители с фини скоби за съдове | с височина на затворените скоби 1.0 мм, 6 реда скоби с еднаква височина на затваряне, за инструменти за отворена и ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен шев и разрязване, 45 мм дължина на шева | брой | 3
4.70 | Пълнители със стандартни скоби | с височина на затворените скоби 1,5 мм, 6 реда скоби с еднаква височина на затваряне, за инструменти за отворена и ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен шев и разрязване, 45 мм дължина на шев | брой | 3
4.71 | Пълнители със стандартни/големи скоби | с височина на затворените скоби 1,8 мм, 6 реда скоби с еднаква височина на затваряне,за инструменти за отворена и ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен шев и разрязване, 45 мм дължина на шева | брой | 3
4.72 | Пълнители със скоби за дебела тъкан | с височина на затворените скоби 2,0 мм, 6 реда скоби с еднаква височина на затваряне, за инструменти за отворена и ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен шев и разрязване, 45 мм дължина на шева | брой | 3
4.73 | Инструменти за ендоскопска хирургия | с едновременно налагане на линеен шев с дължина 60 мм и разрязване с възможност за използване на златен пълнител с височина на затворени скоби от 1.8 мм, компресия в областта на шева, с артикулираща глава до 45° в двете посоки с дължина на рамото 340 мм, преминаващ през троакар с диаметър 12 мм, с възможност за презареждане | брой | 3
4.74 | Пълнители сфини скоби за съдове | с височина на затворените скоби 1.0 мм, 6 реда скоби с еднаква височина на затваряне, за инструменти за отворена и ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен шев и разрязване, 60 мм дължина на шева | брой | 3
4.75 | Пълнители със стандартни скоби | с височина на затворените скоби 1,5 мм, 6 реда скоби с еднаква височина на затваряне, за инструменти за отворена и ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен шев и разрязване, 60 мм дължина на шева | брой | 3
4.76 | Пълнители със стандартни/големи скоби | с височина на затворените скоби 1,8 мм, 6 реда скоби с еднаква височина на затваряне, за инструменти за отворена и ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен шев и разрязване, 60 мм дължина на шева | брой | 3
4.77 | Пълнители със скоби за дебела тъкан | , с височина на затворените скоби 2,0 мм, 6 реда скоби с еднаква височина на затваряне, за инструменти за отворена и ендоскопска хирургия за едновременно налагане на линеен шев и разрязване, 60 мм дължина на шева | брой | 3
Троакари
4.78 | Един обтуратор с автоматично задействаща се защита на острието | две прозрачни канюли 100мм и диаметър 5мм, с вграден стабилизатор в канюлата, за еднократна употреба | брой | 10
4.79 | Един обтуратор с автоматично задействаща се защита на острието | две прозрачни канюли 100мм с вграден стабилизатор в канюлата, за еднократна употреба | брой | 10
4.80 | Гъвкав троакар за гръдна хирургия | диаметър 15 мм, дължина 80 мм | брой | 2
Клипси и клипапликатори
4.81 | Титаниеви лигиращи клипси | medium/large, с разстояние между рамената 3,0 мм и дължина на рамото 5,0 мм, 6 клипси в пълнител. | брой | 50
4.82 | Мултиклипапликатор за еднократна употреба, през 5 мм троакар, размер "среден-голям" | с 15 автоматично излизащи титаниеви клипса с латерални и трансверзални нарези по повърхността | брой | 1
4.83 | Мултиклипапликатор за еднократна употреба, размер "среден-голям" | с 20 автоматично излизащи титаниеви клипси с латерални и трансверзални нарези по повърхността | брой | 1
Платна и фиксатори за платна
4.84 | Херниално платно от фини полипропиленови нишки с размер 3,7mils, тегло 45g/m, размер на порите 38 mm, възможност за изрязване в подходяща форма. Размер на платното: 7,6х15 см |  | брой | 4
4.85 | Херниално платно от фини полипропиленови нишки с размер 3,7mils, тегло 45g/m, размер на порите 38 mm, възможност за изрязване в подходяща форма. Размер на платното: 15х15 см |  | брой | 4
4.86 | Херниално платно от фини полипропиленови нишки с размер 3,7mils, тегло 45g/m, размер на порите 38 mm, възможност за изрязване в подходяща форма. Размер на платното: 25х25 см |  | брой | 4
4.87 | Херниално платно от фини полипропиленови нишки с размер 3,7mils, тегло 45g/m, размер на порите 38 mm, възможност за изрязване в подходяща форма. Размер на платното: 35,6х30 см |  | брой | 4
4.88 | Херниално платно от фини полипропиленови нишки с размер 3,7mils, тегло 45g/m, размер на порите 38 mm, възможност за изрязване в подходяща форма. Размер на платното: 50х50 см |  | брой | 4
4.89 | Частично резорбируемо олекотено платно от нерезорбируем монофиламентен полипропилен UPS 6-0 и резорбируем монофиламентен полиглекапрон UPS 5-0 с възможност за изрязване в подходяща форма. Макропоресто с размер на порите 2,7 мм. Размери на платното: 6 х 12 см |  | брой | 4
4.90 | Частично резорбируемо олекотено платно от нерезорбируем монофиламентен полипропилен UPS 6-0 и резорбируем монофиламентен полиглекапрон UPS 5-0 с възможност за изрязване в подходяща форма. Макропоресто с размер на порите 2,7 мм. Размери на платното: 15х15 см |  | брой | 4
4.91 | Частично резорбируемо олекотено платно от нерезорбируем монофиламентен полипропилен UPS 6-0 и резорбируем монофиламентен полиглекапрон UPS 5-0 с възможност за изрязване в подходяща форма. Макропоресто с размер на порите 2,7 мм. Размери на платното: 6х11 см |  | брой | 4
4.92 | Частично резорбируемо олекотено платно от нерезорбируем монофиламентен полипропилен и резорбируем мултифиламентен полиглактин с възможност за изрязване в подходяща форма. Макропоресто с размери на платното: 12х10 см |  | брой | 4
Обособена позиция №5 - Реактиви и консумативи за хистология и цитология
| Консумативи за хистологични и цитологични оцветявания в група | Участниците трябва да оферират едновременно номенклатури от №5.1 до №5.4 на ОП №5 от един и същ производител
5.1 | Хематоксилин разтвор модифициран по Gill-III за микроскопия | Опаковка не по-голяма от 5 л | литър | 15
5.2 | Еозин Y- 1 % воден разтвор за микроскопия | Опаковка не по-голяма от 5 л | литър | 10
5.3 | PAS кит за микроскопия |  | кит | 1
5.4 | Кит за оцветяване на натривки по Diff Quick метод |  | кит | 2
| Реактиви и консумативи за хистология и цитология в група | Участниците трябва да оферират едновременно номенклатури от №5.5 до №5.10 на ОП №5 от един и същ производител.
5.5 | Микротомни ножове | нисък профил с два елипсовидни отвора за рутинна употреба | брой | 2000
5.6 | Покривни стъкла | 24 х 36 мм | брой | 4000
5.7 | Покривни стъкла | 24 х 50 мм | брой | 15000
5.8 | Адхезивни предметни стъкла за ИХХ | двойно матирани, скосени ъгли по 45°, 1.0 мм дебелина | брой | 720
5.9 | Касети хистологични със странични прорези , 45° наклон на повърхността. |  | брой | 7000
5.10 | Касети биопсични | със странични прорези и наклонени странични стени под тъп ъгъл, 0.67 мм отвори | брой | 6000
| Реактиви и консумативи за хистология и цитология в група | Участниците трябва да оферират едновременно номенклатури от №5.11 до №5.22 на ОП №5 от един и същ производител.
5.11 | Абсолютен алкохол |  | литър | 100
5.12 | Ксилол хистологичен | пречистен | литър | 60
5.13 | Формалдехид | 10% неутрално буфериран, за хистология | литър | 300
5.14 | Лепило за замразяващ микротом | Среда за замразяващ микротом, синя, водоразтворима, опаковка до 200 мл. | мл | 1000
5.15 | Лепило за замразяващ микротом | Среда за замразяващ микротом, безцветна прозрачна, водоразтворима, опаковка до 200 мл. | мл | 1000
5.16 | Лепило | за покривни стъкла | мл | 2000
5.17 | Разтвор за почистване на парафин | на основата на минерални масла в алкохолна среда | мл | 1200
5.18 | Дезинфектант за криостат | Специализиран за нискотемпературно приложение. | мл | 350
5.19 | Еднократни пипети Пастьор | 3 мм | брой | 200
| Хим. Вещества | ISO 9001
5.20 | Метанол |  | литър | 3
5.21 | Хемалаун | на прах | брой | 10
5.22 | Калиева основа |  | кг | 10
| Имунохистохимични антитела и реактиви | 1. Продуктите да са за ИН-ВИТРО диагностика/IVD/CE/ 2.Единен стандартизиран протокол за работа с всички антитела на български език. 3. Оферираните антитела да са съответния клон, посочен в техническата спецификация/ТС/. 4. Оферираните ИХХ продукти да съответстват на ТС. 5. Каталог и инструкции за употреба на български език на хартиен и магнитен носител. 6.Антителата и общите разтвори да са от един производител.Участниците трябва да оферират едновременно номенклатури от №5.23 до №5.27 на ОП №5 от един и същ производител
5.23 | Естроген рецептори | Монокл. Заешки анти чов.естроген рецептор алфа, клон ЕР1, готов за употреба-6 мл. | тест | 180
5.24 | Прогестерон рецептори | Монокл. миши античов.прогестерон рецептор, клон PgR 636, готов за употреба-6 мл. | тест | 180
5.25 | Разредител за антитела | Разредител за антитела-стабилност над 6 месеца на разтв.антитяло. | мл | 50
5.26 | Буфер за антигенно възстановяване, депарафиниране и рехидратация с pH 6 | Концентрат х 50 за антигенно възстановяване, депарафиниране и рехидратация с рН 6- 90 мл. | мл | 90
5.27 | Универсална декстранова визуализираща система с включени буфери за антигенно възстановяване и промиване |  | тест | 400
5.28 | Ки-67 | Монокл. миши античов. Ki-67, клон MIB-1, готов за употреба 6 мл | тест | 60
5.29 | Филтърна хартия-F150 | малки листчета-бели | брой | 800
5.30 | Парафин | с добавен ниско молекулярен пластичен полимер | кг | 200
Обособена позиция № 6- Реактиви и консумативи за апарат Ka/Na в Клинична лаборатория. Участниците трябва да оферират едновременно номенклатури от №6.1 до №6.7 на ОП №6 от един и същ производител.
6.1 | Пакет реагент |  | брой | 12
6.2 | Натриев електрод |  | брой | 1
6.3 | Калиев електрод |  | брой | 1
6.4 | Референтен електрод |  | брой | 1
6.5 | Принтерна хартия |  | брой | 8
6.6 | Миещ разтвор |  | мл | 720
6.7 | Тюбинг за ролкова клапа |  | брой | 2
Реактиви за хематологичен анализатор ЕРМА АСЕ 210.Участниците трябва да оферират едновременно номенклатури от №6.8 до №6.12 на ОП №6 от един и същ производител.
6.8 | Лизант х 500 мл. |  | мл | 20000
6.9 | Дилуент х 20.0 л. |  | литър | 1040
6.10 | Миещ разтвор х 5.0 л. |  | литър | 70
6.11 | Контролна кръв 3 диф. норма |  | мл | 108
6.12 | Контролна кръв 3 диф. ниска |  | мл | 108
Реактиви за апарат затворена система" Mini VIDAS". Участниците трябва да оферират едновременно номенклатури от №6.13 до №6.14 на ОП №6 от един и същ производител.
6.13 | Реактив Тропонин |  | мл | 840
6.14 | CA 15-3 |  | мл | 240
Реактиви и консумативи за коагулометър "Тромботаймер". Участниците трябва да оферират едновременно номенклатури от №6.15 до №6.20 на ОП №6 от един и същ производител.
6.15 | Кювети | Кювети за коагулометър "Thrombotimer" | брой | 12000
6.16 | Сачми | Съчми за коагулометър "Thrombotimer" | брой | 12000
6.17 | Тромбопластин стандартизиран Technoplastin |  | мл | 720
6.18 | АРТТ - течно |  | мл | 200
6.19 | Фибриноген |  | мл | 1500
6.20 | Контролна плазма - нормал с обявена % активност ПВ. АПТТ секунди. Фибриноген - г/л |  | мл | 40
Реактиви и консумативи за А 25. Участниците трябва да оферират едновременно номенклатури от №6.21 до №6.41 на ОП №6 от един и същ производител.
6.21 | Калций - 200 ml |  | мл | 1400
6.22 | Фосфор |  | мл | 1190
6.23 | Т.Билирубин |  | мл | 3400
6.24 | Д.Билирубин - 25 ml |  | мл | 750
6.25 | Т.Протеин - 250 ml |  | мл | 5000
6.26 | Холестерол - 200 ml |  | мл | 1600
6.27 | ХДЛ холестерол - 80 ml |  | мл | 640
6.28 | С-реактивен протеин -50ml |  | мл | 400
6.29 | СРК |  | мл | 1600
6.30 | Алфа амилаза обща -25ml |  | мл | 1200
6.31 | Алкална фосфатаза-50ml |  | мл | 1550
6.32 | ГГТ |  | мл | 1000
6.33 | АСАТ-200 ml |  | мл | 4000
6.34 | АЛАТ - 200ml |  | мл | 4000
6.35 | Албумин-250 ml |  | мл | 2500
6.36 | Урея-50ml |  | мл | 1600
6.37 | Глюкоза-РАР-500ml |  | мл | 9000
6.38 | Купички за серум |  | брой | 20000
6.39 | СК-МВ-50ml |  | мл | 500
6.40 | ЛДХ-50ml |  | мл | 400
6.41 | Пикочна киселина-200 ml |  | мл | 2000
Реактиви за апарат д-р Ланге
6.42 | Желязо/ЖСК |  | тест | 600
Реактиви и консумативи за имунологичен анализатор AIA 360, тип затворена система. Участниците трябва да оферират едновременно номенклатури от №6.43 до №6.65 на ОП №6 от един и същ производител.
6.43 | TSH | Реактив TSH | тест | 320
6.44 | FT-4 | Реактиви FT4 | тест | 280
6.45 | bHCG II | Реактив B-HCGII | тест | 200
6.46 | bHCG II калибратор | Калибратор β-HCGII | тест | 12
6.47 | Тропонин - cTnl 3rd-gen | Реактив cTnl 3rd-Gen | тест | 800
6.48 | СЕА | Реактив CEA | тест | 240
6.49 | СЕА - калибратор | Калибратор CEA | тест | 4
6.50 | AFP | Реактив AFP | тест | 160
6.51 | AFP - калибратор | Калибратор AFP | тест | 4
6.52 | PSA II -общ | Реактив PSAII | тест | 240
6.53 | CA 19-9 | Реактив SLa (GI-19-9) | тест | 240
6.54 | CA 19-9 - калибратор | Калибратор SLa | тест | 12
6.55 | СА 15-3 | Реактив 27.29 (BR- 15-3) | тест | 200
6.56 | СА 15-3 - калибратор | Калибратор 27.29 | тест | 12
6.57 | СА 125 | Реактив OVCA (CA-125) | тест | 200
6.58 | СА 125 - калибратор | Калибратор OVCA | тест | 12
6.59 | Дилуент концентрат100 ml | Дилуент концентрат | тест | 3200
6.60 | Дилуент 27.29 -100 ml | Дилуент 27.29 | тест | 1200
6.61 | Контролен материал Multi-analyte | Контролен материал Multi-analyte (2x3mlx3нива) | мл | 24
6.62 | Реактив Substrate II -100 ml | Реактив Substrate II | мл | 6400
6.63 | Миещ концентрат-100 ml | Миещ концентрат | мл | 3200
6.64 | Стандартизиращи купички | Стандартизиращи купички | брой | 560
6.65 | Купички за пробата за AIA | Купички за пробата за AIA | брой | 6000
Консумативи за биохимичен анализатор " Селектра". Участниците трябва да оферират едновременно номенклатури от №6.66 до №6.94 на ОП №6 от един и същ производител.
6.66 | Калций-20 ml |  | мл | 2880
6.67 | Фосфор - 20ml |  | мл | 1320
6.68 | Т.Билирубин-125 ml |  | мл | 2250
6.69 | Д.Билирубин-125ml |  | мл | 2250
6.70 | Т.Протеин-250ml |  | мл | 5000
6.71 | Холестерол - 20 ml |  | мл | 2400
6.72 | ХДЛ холестерол-28ml |  | мл | 896
6.73 | С-реактивен протеин -25 ml |  | мл | 440
6.74 | СРК - 25ml |  | мл | 900
6.75 | HbA1c-32 ml |  | мл | 320
6.76 | Алфа амилаза обща - 20ml |  | мл | 960
6.77 | Алкална фосфатаза - 25 ml |  | мл | 1000
6.78 | ГГТ - 25ml |  | мл | 2000
6.79 | АСАТ-25 ml |  | мл | 2400
6.80 | АЛАТ-25ml |  | мл | 2400
6.81 | Албумин-250 ml |  | мл | 2000
6.82 | Урея-25 ml |  | мл | 2000
6.83 | Креатинин PAP / Jaffe 28 ml или 120ml |  | мл | 4800
6.84 | Глюкоза-РАР - 20 ml или 500 ml |  | мл | 10000
6.85 | Хлориди - 20 ml |  | мл | 1200
6.86 | ЛДХ - 25 ml |  | мл | 7000
6.87 | Пикочна киселина - 20 ml |  | мл | 1440
6.88 | Контролен материал норма - 5ml |  | мл | 300
6.89 | Контролен материал патология -5ml |  | мл | 300
6.90 | Калибратор биохимия - 3ml |  | мл | 24
6.91 | Киселинен разтвор |  | литър | 10
6.92 | Системен разтвор |  | литър | 15
6.93 | Чашки за проби |  | брой | 10000
6.94 | реактив FТ3 за апарат АIA360 |  | брой | 160
Други реактиви и консумативи
6.95 | Контейнери за СУЕ |  | брой | 3200
6.96 | Хемаколор | експресна боя | мл | 3000
6.97 | Антистрептолизинов титър латексова проба | качествен/латексов/тест | тест | 450
6.98 | Контролен серум | нормален човешки субстрат | флакон | 100
6.99 | Контролен материал | за електролити | флакон | 60
6.100 | Жълти наконечници |  | брой | 10000
6.101 | Сини наконечници |  | брой | 6000
Реактиви за урина
6.102 | Тест ленти за алб. + захар | Тест ленти EM-Combina 2 GP за алб. + захар | брой | 2600
6.103 | Тест ленти, 11 показателя, комбинирани с левкоцити и отн. т. | Тест ленти EM-Combina 11 (pH, протеин, глюкоза, кръв, кетони,билирубин, уробилиноген, отн. тегло, нитрити, левкоцити, аскорбинова к-на) | брой | 1500
Други реактиви и консумативи
6.104 | Хеликобактер пилори - касети | серумен тест | тест | 300
6.105 | Реактив за Гликиран Нв - А1С1 |  | мл | 360
6.106 | Контролен серум СК, СК-МВ - 2 мл |  | брой | 2
6.107 | Ревматоиден фактор | качествен/латексов/тест | брой | 450
Обособена позиция № 7- Реактиви за Отделение по нуклеарна медицина с метаболитна терапия
7.1 | 125I TSH kit |  | кит | 900
7.2 | 125I PSA kit |  | кит | 1800