**Техническа спецификация - Приложение 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Обособена позиция №** | **Вид на медицинското изделие** | **Характеристика** | **Количество за период от 12 месеца на доставка/ брой/** |
| 1 | Колани | Термопластично платно за имобилизация на корем и таз при лъчелечение, 30 cm х 45 cm х 3,2 mm, плътно, със залепен фиксатор за слабини (предварително щанцовано за 30 cm дръжки) | 50 |
| 2 | Термопластична маска за имобилизация при радиохирургия | Термопластична, отворена, подсилена маска за радиохирургия на глава, съвместима с имобилизационната система за радиохирургия, налична в клиниката по лъчелечение, за индивидуална употреба, комплект от две части: предна - отворена и задна - затворена, перфорация с подсилени зони, материал подсилен с кевлар, да включва плоча за захапване и апликатор. | 5 |
| 3 | Термопластична маска за лъчетерапия на глава | Термопластична маска за лъчетерапия на глава, съвместима с имобилизационната система, налична в клиниката по лъчелечение, за индивидуална употреба, дебелина на маската 3,2 mm, стандартна, фиксиране с Curve S-Frame закопчаване. | 50 |
| 4 | Термопластична маска за лъчетерапия на глава | Термопластична маска за лъчетерапия на глава от нискотемпературен термопластичен материал, подсилен с кевлар, съвместима с имобилизационната система в клиниката по лъчелечение, за индивидуална употреба, дебелина на маската 3,2 mm, стандартна, фиксиране с Curve S-Frame закопчаване. | 50 |
| 5 | Термопластична маска за лъчетерапия на глава | Термопластична маска за лъчетерапия на глава, съвместима с имобилизационната система, налична в клиниката по лъчелечение, за индивидуална употреба, дебелина на маската 3,2 mm, стандартна, фиксиране с U-Frame закопчаване, изтънена рамка. | 50 |
| 6 | Термопластична маска за лъчетерапия на глава и шия | Термопластична маска за лъчетерапия на глава и шия от нискотемпературен термопластичен материал, подсилен с кевлар, съвместима с имобилизационната система в клиниката по лъчелечение, за индивидуална употреба, дебелина на маската 3,2 mm, стандартна, фиксиране с Curve S-Frame закопчаване. | 50 |
| 7 | Термопластична маска за лъчетерапия на глава и шия | Термопластична маска за лъчетерапия на глава и шия, съвместима с имобилизационната система в клиниката по лъчелечение, за индивидуална употреба, дебелина на маската 3,2 mm, стандартна, фиксиране с Curve S-Frame закопчаване. | 50 |
| 8 | Подложка за глава | Единична подложка за позициониране на глава в позиция гръб при лъчелечение, съвместима с имобилизационната система в клиниката по лъчелечение, размер F. | 3 |
| 9 | Подложка за глава | Единична подложка за позициониране на глава в позиция по корем при лъчелечение, съвместима с имобилизационната система в клиниката по лъчелечение | 3 |
| 10 | Подложка за глава | Адаптер за единична подложка за позициониране на глава в позиция по корем при лъчелечение, съвместима с имобилизационната система в клиниката по лъчелечение | 3 |
| 11 | Рентген позитивни маркери | Лепенки-ленти с тънка рентген контрастна нишка за маркиране на различни зони на интерес за лекари и физици, размер на жицата 1.5 mm. | 10 |
| 12 | Подложка за маса | Мека подложка за поставяне върху борда за имобилизация, размер 1.9 cm x 50 cm x 100 cm. | 3 |
| 13 | Компенсатор | Тъканно еквивалентен болус, 30 cm x 30 cm с дебелина 0,5 cm. | 5 |
| 14 | Компенсатор | Тъканно еквивалентен болус, 30 cm x 30 cm с дебелина 1,0 cm. | 5 |
| 15 | Фиксатор | Фиксатор за предмишница, съвместим с имобилизационната система в клиниката по лъчелечение | 2 |
| 16 | Фиксатор | Фиксатор за китка, съвместим с имобилизационната система в клиниката по лъчелечение | 2 |
| 17 | Златен маркер | Златни, цилиндрични маркери за меки тъкани, за подпомагане локализацията на тумора с размер: 1.2 mm x 3 mm; стерилизирани в предварително заредени игли с диаметър: 17 gauge и дължина 20 cm;  пакет от три игли. | 30 |
| 18 | Вакуумен дюшек | Вакуумен дюшек с обем 35л., размер: 100 cm x 70 cm | 5 |
| 19 | Вакуумен дюшек | Вакуумен дюшек с обем 35л., размер: 100 cm x 100 cm | 5 |